化学与化工学院实验楼P326实验室通风柜

一、采购内容：安装通风柜一批。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌及材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土基础 | 与风机底座相符 | 项 | 1 | 与风机底座相符 |
|  | 风机防雨棚 |  | 个 | 1 | 与风机底座相符 |
|  | 防爆玻璃钢离心风机 | F4-72-4.5-1.5kw | 台 | 1 | 3C认证产品 |
|  | 消音器 |  | 个 | 1 | 与风机底座相符 |
|  | 双面人造革软连接 | DN450 | 个 | 1 | 防腐耐高温防辐射 |
|  | PVC弯头 | DN250 | 个 | 5 | 原生料，优质PVC |
|  | PVC直接 | DN250 | 个 | 2 | 原生料，优质PVC |
|  | PVC风管 | DN250 | 米 | 12 | 原生料，优质PVC |
|  | PVC风管 | DN110 | 米 | 5 | 原生料，优质PVC |
|  | 管卡 | DN250 | 个 | 4 | 钢制 |
|  | 排气万向罩 |  | 个 | 8 | 实验室专用 |
|  | 板盖 |  | 组 | 1 |  |
|  | 电箱 |  | 个 | 1 | 国标，钢制 |
|  | 单联开关 |  | 个 | 1 | 国标 |
|  | 电线 | BVR2.5 | 米 | 100 | 阻燃性，国标 |
|  | 电线管 | DN20 | 米 | 4 | 阻燃性，国标 |
|  | 混凝土基础 | 与风机底座相符 | 项 | 1 | 与风机底座相符 |
|  | 风机防雨棚 |  | 个 | 1 | 与风机底座相符 |
|  | 防爆玻璃钢离心风机 | F4-72-4.5-1.5kw | 台 | 1 | 3C认证产品 |
|  | 消音器 |  | 个 | 1 | 与风机底座相符 |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少三年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。