学生公寓管理中心水龙头等配件

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水龙头 | 铜体、瓷芯 | 250 | 个 | 金字塔 |
| 2 | 三角阀 | 全铜 | 150 | 个 | 七城市 |
| 3 | 洗手盆龙头 | 全铜 | 100 | 个 | 七城市 |
| 4 | 给水金属软管 | 60CM长、金属外壳 | 150 | 条 | 百安居 |
| 5 | 手推冲水阀 | 全铜 | 100 | 个 | 柏奥斯 |
| 6 | 节能灯管 | 白光 | 300 | 支 | 秋田牌 |
| 7 | 抽水马桶盖 | O18型 | 50 | 个 | 欧宝斯 |

二、其他要求:

1、投标报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

2、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后三十日内安装调试完成。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。

8、投标报价前请先到深圳大学后勤部看样。确认中标前需送样到深圳大学后勤部。看样、送样请联系深圳大学后勤部贾老师，联系电话：0755-26538978。