南区羽毛球馆木地板白蚁防治工程

一、采购清单：

| 序号 | 南区防治施工地点 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室内木质装饰物 | 5365.12 | ㎡ |
|  | 延伸四周1米旁边绿化带等 | 294.4 | ㎡ |

二、防治消杀对象：白蚁

工程面积：室内白蚁防治木地板面积（5365.12㎡）外环境四周延伸等面积（294.4㎡）合计总面积：5656.5㎡。

三、使用药物 ：要求安全环保长效，有农药登记证。特密得水乳剂（2.5％氟虫腈 ，德国拜耳公司生产）

四、施工质量保证措施及流程

(1)严格执行国家及地区规范标准要求，按质量体系有关文件进行质量管理，按作业指导书进行操作。施工人员有上岗证，企业有资质。（2）控制施工过程：合理安排施工部位和工序流程，保证施药连续不间断，各工序要做好记录和标记，不遗漏。（3）室内对羽毛球馆木地板，钻小孔直径为5-8mm施药预防灭杀。（4）室外采用投放药饵包灭治。

五、工程验收

白蚁防治工程经甲方及监理单位验收合格后，需办理竣工验收、移交等手续。要求乙方在合同期跟踪服务，定期检查，尤其在白蚁纷飞期每年（4至6月9至11月）为重点，若在维护期间内发现白蚁危害，随叫随到，尽快安排技术人员现场处理。

六、其他要求:

1、投标报价时不提供品牌报价者按无效投标处理。报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

2、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少六年的保修期。

6、交货时间：合同签订后二十日内交货。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。