荔天食堂二楼冷库维修用户需求书

一、货物需求一览表及技术规格

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压缩机头 | 4匹 | 2 | 个 | 沈阳制造（需保用2年） |
|  | 撒热网 |  | 2 | 个 | 与压缩机配套 |
|  | 蒸发器 |  | 2 | 个 | 与压缩机配套 |
|  | 风扇 |  | 2 | 个 | 与压缩机配套 |
|  | 雪种杯 |  | 2 | 个 | 与压缩机配套 |
|  | 过滤器 |  | 2 | 个 | 与压缩机配套 |
|  | 铜管 |  | 40 | 米 | 与压缩机配套 |
|  | 压力表 |  | 2 | 个 | 与压缩机配套 |
|  | 电脑控制厢 |  | 1 | 套 | 包线路 |

要求说明：以上配件正规厂家出口，中标后包加雪种、附件、安装等事宜。

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司，注册资金高于人民币100万元（含100万元）。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、交货时间：合同签订后一周内完成维修。

5、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。