深圳大学科技楼7楼机房气体灭火系统整改需求

一、项目需求：

- 电信机房需要增加气体消防设施，能够实现消防报警、气体喷发预警、以及气体灭火功能，并与科技楼现有的消防体系联动。

- 对信息中心机房进行消防检测并出具检测报告，并将现有气体消防系统与科技楼进行联动。

- 工程中涉及到的物品及施工如下表:(若有疑问可现场勘查。联系人：胡伟/13410943091)

| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| JB-QB-QM200主机 | 1 | 台 |
| 放气指示 | 1 | 只 |
| 手/自动切换盒 | 1 | 只 |
| 紧急放气按钮 | 1 | 只 |
| 声光报警器 | 1 | 只 |
| 报警钟 | 1 | 只 |
| 烟感 | 1 | 只 |
| 温感 | 2 | 只 |
| 联网大厦报警信号输入模块 | 3 | 只 |
| 电源线1*1.5 | 200 | m |
| 回路信号线RVS2*1.5 | 300 | m |
| 镀锌线管DN20 | 150 | m |
| 自动报警系统装置调试 | 1 | 项 |
| 连接大厦报警系统编程 | 1 | 项 |
| 机房气体灭火系统检查测试 | 1 | 项 |
| 应急灯 | 6 | 个 |
| BV1*2.5电源线 | 200 | m |
| PVC线管φ20 | 60 | m |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公 司，拥有(消防设施工程设计与施工)壹级资质。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少一年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。