## 表03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:门诊负一楼新增医用耗材及药剂科专用仓库工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 门诊负一楼新增医用耗材及药剂科专用仓库工程
合 计 |  | 0
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:门诊负一楼新增医用耗材及药剂科专用仓库工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 011207001001 | 石膏板隔墙 | 1.龙骨种类:轻钢龙骨骨架 2.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板 | m2 | 320
2 | 011406001001 | 石膏板面刷乳胶漆 | 1、满刮腻子两遍； 2、面刷乳胶漆两遍； | m2 | 640
3 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、材质、种类:铝格栅吊顶； 2、含龙骨、吊杆及所需全部五金配件等； | m2 | 220
4 | 010801B001001 | 木门 | 1.扇截面尺寸：面积:1500*2400双开门 | 樘 | 2
5 | 010801B001002 | 木门 | 1.扇截面尺寸、单扇面积:1000*2400 | 樘 | 5
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 | 个 | 5
7 | 030404036001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A | 个 | 5
8 | 030404035002 | 插座 | 1、五孔插座安装； 2、规格：10A | 个 | 50
9 | 030502004001 | 插座 | 1.名称:电话插座 | 个 | 10
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安装网络插座 | 个 | 10
11 | 030404031001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:48W | 个 | 10
12 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZB-BYJ 4、规格：2.5MM2 | m | 350
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格：4mm2 4.配线形式：管内敷设 | m | 1500
本页小计
工程名称:门诊负一楼新增医用耗材及药剂科专用仓库工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
14 | 030502005001 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:六类网线 3.含水晶头 | m | 800
15 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:套接紧定式电线管 3、规格:JDG20（国标） 4、其他:包含接地及跨接线 | m | 390
16 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:焊接钢管 3、规格:SC50 4、其他:包含接地及跨接线 | m | 30
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*10 | m | 145
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2以下 | 个 | 2
19 | 030501012002 | 交换机 | 1.网络/电话交换机 2.接口数目：8口 | 台 | 5
20 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:明装 | 台 | 5
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:吊链式LED长条灯； 2、规格：1200*100mm，30W | 套 | 25
22 | 030701003002 | 空调 | 1.名称:3P空调安装（空调甲供） 2.包含所需铜管及配件 | 台 | 5
23 | 031001004001 | 铜管 | 1.空调铜管安装 | m | 80
24 | 031001006002 | 塑料管 | 1.种类:空调冷凝水管 | m | 100
25 | 010103002001 | 灭火器移位 | 1.搬运场地干粉灭火器等至指定位置 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:门诊负一楼新增医用耗材及药剂科专用仓库工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计