消防器材

一、采购清单：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火器 | 2kg手提式干粉灭火器 | 336 | 个 | 永安、桂安、金安 |
|  |  | 3kg手提式干粉灭火器 | 50 |  |  |
|  |  | 4kg手提式干粉灭火器 | 941 |  |  |
|  |  | 3kg二氧化碳灭火器 | 40 |  |  |
|  |  | 30kg推车式干粉灭火器 | 4 | 台 |  |
|  |  | 35kg推车式干粉灭火器 | 18 |  |  |
|  | 消防应急灯 | 规格:25cmx12cm | 518 | 个 | 恒生、敏华、城安 |
|  | 安全出口牌 35cmX14cm | 无方向安全出口指示牌 | 10 | 个 | 金光树、敏华、裕安 |
|  |  | 左向安全出口指示牌 | 150 |  |  |
|  |  | 右向安全出口指示牌 | 160 |  |  |
|  |  | 左右向安全出口指示牌 | 25 |  |  |
|  |  | 走火通道指示牌 | 10 | 套 |  |
|  | 水带 | 规格:65mm-20m（带扣） | 20 | 条 | 三峡牌.龙涛牌.龙霸牌. |
|  | 水枪 | 规格：QZ3.5/7.5 | 2 | 个 | 闽山牌.祥安牌.福兴牌 |
|  | 灭火器箱 | 4kg*2灭火器箱 | 13 | 个 | 香蜜湖牌、集安牌、桂安牌 |
|  |  | 4kg*4灭火器箱 | 3 | 个 |  |
|  |  | 70cm*100*cm*24cm室内消防箱 | 2 | 套 |  |
|  |  | 65cm*80cm*24cm室内消防箱 | 2 | 套 |  |

二、其他要求:

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家最新质量标准的设备和产品，所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书。在给出的品牌中选其中一个品牌报价，并在差异描述中填写品牌。

2、投标报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

3、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后一周内供货。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。