南校区宿舍维修用材料

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍门防火锁 | JB808 | 把 | 100 | 大地 |
| 2 | 洗手盆龙头 | 立式 | 个 | 100 | 七城市 |
| 3 | 洗手盆（陶瓷） | 规格：35*30 | 个 | 20 | 样品 |
| 4 | 水龙头（铜材瓷芯） | 型号：E50、网嘴 | 个 | 100 | 金字塔 |
| 5 | 水龙头瓷芯 | 32# | 个 | 100 | 深圳 |
| 6 | 60CM长给水软管 | 60CM | 条 | 100 | 百安居 |
| 7 | 三角阀 | 全铜 | 个 | 100 | 七城市 |
| 8 | T5日光灯管28W | 6400K | 条 | 200 | 三雄 |
| 9 | T5日光灯管14W | 6400K | 条 | 100 | 三雄 |
| 10 | T5日光灯管11W | 6400K | 条 | 100 | 三雄 |
| 11 | 8W节能灯（全螺） | 6400K | 支 | 200 | 金陵 |
| 12 | 电胶布 | 18mm*10m*0.13mm | 个 | 100 | 3M牌 |
| 13 | 水胶布 | 20M | 个 | 100 | 妙歌 |
| 14 | 花洒头 | 型号：200 | 个 | 200 | 银龙牌 |
| 15 | 花洒管1.5米长 | 1.5米 | 条 | 100 | 妙歌 |
| 16 | 电线2.5m2/100m | 100m/卷 | 卷 | 2 | 金龙羽 |
| 17 | 电线4m2/100m | 100m/卷 | 卷 | 1 | 金龙羽 |
| 18 | 五眼带开关插座 | KB1 | 个 | 50 | 科本牌 |
| 19 | 人体感应开关 | 型号：JD-FY | 个 | 100 | 劲迪牌 |
| 20 | 金属下水接头 | 陶瓷盆用 | 个 | 100 | 宝得来 |
| 21 | 伸缩型塑料下水管 | 80cm | 条 | 100 | 佰胜牌 |
| 22 | Φ32手推冲水阀 | 全铜 | 个 | 50 | 柏奥斯 |
| 23 | 开水器煮水管220V/3000W | 220V/3000W | 条 | 50 | 腾飞牌 |
| 24 | 开水器保温管220V/3000W | 220V/3000W | 条 | 50 | 腾飞牌 |
| 25 | 开水器用白色胶粒 |  | 粒 | 100 | 腾飞牌 |
| 26 | 开水器微动开关 |  | 个 | 50 | 腾飞牌 |
| 27 | 开水器保温开关 |  | 个 | 80 | 腾飞牌 |
| 28 | 开水器水龙头 | 4分 | 个 | 50 | 腾飞牌 |
| 29 | 黑色木螺丝3.5*5cm | 400个/盒 | 盒 | 2 | 宝城牌 |
| 30 | 黑色木螺丝3.5*2.5cm | 800个/盒 | 盒 | 2 | 宝城牌 |
| 31 | 铆钉Φ5 | 500个/盒 | 盒 | 2 | 金鼎牌 |
| 32 | 铆钉Φ3 | 500个/盒 | 盒 | 1 | 金鼎牌 |
| 33 | 冲击钻 | 型号：26E | 把 | 1 | 博士牌 |
| 34 | 手电钻（锂电）带反转 | 带反转 | 把 | 3 | 样品 |
| 35 | 手角磨机 | 型号：6000 | 把 | 2 | 博士牌 |
| 36 | 电子万用电表 | 指针 | 块 | 3 | 胜利牌 |
| 37 | 厕所用皮碗 | 加厚 | 个 | 5 | 样品 |
| 38 | 三位开关 | KB1小按钮 | 个 | 30 | 科本牌 |
| 39 | 二位开关 | KB1小按钮 | 个 | 30 | 科本牌 |
| 40 | 一位开关 | KB1小按钮 | 个 | 30 | 科本牌 |
| 41 | 玻璃胶 | 透明酸性 | 支 | 30 | 百丽春 |

二、其他要求:

1、投标报价含所需的各项税费。

2、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司。

3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后十五日供货完成。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。