饮食服务中心新西南、听荔、南区一楼餐厅更换燃气报警系统

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注（安装数量） | 安装地点 |
| 1 | 可燃气体报警器 | 路 | 4 | 兴华 | 含4台探测器及对应1台集控式报警探测器 | 听荔餐厅 |
| 2 | 可燃气体报警器 | 路 | 12 | 兴华 | 主机1台和探测器12台 | 新西南餐厅 |
| 3 | 可燃气体报警器 | 路 | 10 | 兴华 | 1台集控式报警控制器和10台报警探测器 | 南区一楼餐厅 |
| 报价内容包括： | | | | | | |
| 1.开具增值税普通发票（1%），含安装费，确认安装后，5个工作日内完成安装。 | | | | | | |
| 2.可燃气体报警器安装合格日起，保修期一年。 | | | | | | |
| 3.报警控制器具有应急管理部的消防认证、报警探测器具有应急管理部的消防认证和相关行业的防爆认证。 | | | | | | |
| 4.安装原因：可燃气体报警器使用期限已超期使用。 | | | | | | |