物业服务区域内72台电梯安装安全监控系统

一、采购清单：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红外陈列半球彩色摄像机 | 700线红外点阵 | 台 | 47 | 海康威视 |
|  | 电源 | 220VDC/12VAC | 只 | 47 | 上普 |
|  | 四路硬盘录像机 | HW格式 | 台 | 5 | 海康威视 |
|  | 八路硬盘录像机 | HW格式 | 台 | 2 | 海康威视 |
|  | DVR专用硬盘 | 2000G | 只 | 7 | 希捷 |
|  | 液晶显示器 | 22'液晶 | 台 | 7 | 三星 |
|  | 电源接头 | DC接头 | 根 | 47 |  |
|  | BNC视频接口 | BNC | 只 | 100 | 上普 |
|  | 电梯视频电缆 | SYY75-5/128 | 米 | 2000 | 安讯 |
|  | 电源电缆 | RVVB2×1.0MM2 | 米 | 1200 | 安讯 |
|  | 防护导管PVC | PVC G20、25 | 米 | 1200 | 畅达 |
|  | 辅材 |  | 批 | 1 |  |

二、其他要求:

1、投标报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

2、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后十五日内安装调试完成。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。