文山湖餐厅厨房设备

一、采购清单：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风帘机 | 规格：1.5米 风量：3500（m3/h） ， 功率：220W/220V 低噪音， | 2 | 台 | 钻石 |
| 2 | 采样柜 | 双开保险玻璃门 620×760×1930/G0.5L2T 温度：2~60C | 1 | 台 | 劲力 |
| 3 | 消毒灯 | 挂墙式消毒灯 功率：36W/220V，灯管连支架 | 15 | 套 | 飞利浦 |
| 4 | 灭蝇灯 | 双管灭蝇灯 有效使用面积，51-100平米， 功率：55W/220V | 15 | 套 | 亨得利 |
| 5 | 消毒柜 | 双门消毒柜 1500×740×1370/YDCX-9AIIIH 9KW/380V，可消毒1200个快餐盘。 | 1 | 台 | 胜利 |

二、其他要求:

1、投标报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

2、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后三十日内安装调试完成。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。