新西南餐厅厨房设备

一、采购清单：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁柜 | 规格：1100×550×1800 1、采用304不锈钢面板厚1.2mm,付板厚1.0mm 2、脚通采用Φ11/2”X1.2MM不锈钢圆通，配可调节性不锈钢子弹脚；3、面板底部四周加马仔加固。 | 3 | 个 | 定做 |
| 2 | 采样柜 | 双开保险玻璃门 规格：620×760×1930/G0.5L2T 温度：2~60C | 2 | 台 | 劲力 |

二、其他要求:

1、投标报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

2、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后三十日内安装调试完成。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。