深圳大学

深圳大学微众金融科技实验室装修工程

**采购文件**

（项目编号：SZUCG20200632GC）

深圳大学招投标管理中心

二零二零年九月**邀请书**

深圳时空数字科技有限公司：

经深圳大学批准，现就 深圳大学微众金融科技实验室装修工程 项目进行磋商、谈判，邀请贵公司参加，具体事项如下：

1. 项目编号：SZUCG20200632GC

2. 项目名称：深圳大学微众金融科技实验室装修工程

3. 项目预算： 720,000.00元(人民币)

4. 磋商、谈判时间：2020年09月21日09:30 （北京时间）

5. 地点：深圳大学粤海校区汇元楼241室。

6. 应答文件应于磋商、谈判开始前递交到深圳大学招投标管理中心（磋商、谈判地点）。届时请供应商代表出席磋商、谈判。

采购组织机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：劳老师 电 话：（0755）26531103

招投标投诉电话：0755-26535738 投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位: 深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

**供应商须知**

1. **受邀请供应商：**深圳时空数字科技有限公司

**二、报价和货币**

1、本项目费用采用包干制，供应商的报价应包括但不限于：产品价、服务费、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收检验费、培训费用以及售后服务费用等相关一切费用。

2、供应商的报价**不得超过预算限额**；

3、 供应商人的报价，应是本项目采购文件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在中提出的综合单价或总价为依据；

4、供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

5、供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加深圳大学的采购项目投标。各供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

6、成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。

7、货币：人民币。

**三、应答文件的编制**

磋商、谈判时需提供采购应答书 正本一份、副本四份。

应答书的封面应注明“项目名称、项目编号、供应商名称、日期等”；

供应商应在每一份应答书上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），应答书须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；

应答书正本的封面需加盖供应商公章；

　　应答书副本可采用正本复印而成，应答书中已标明“供应商代表签名”处必须由供应商法定代表人或其授权代表签名或签章；已标明“盖章”之处，必须加盖供应商公章；

　　除供应商对错处作必要修改外，应答书中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由供应商法定代表人或其授权代表在修正处签名或签章；

　　供应商编制的采购应答书中须包含以下材料（加盖公章）：

　　1、应答文件封面

2、报价表

3、分项报价表

4、供应商法人代表授权书

5、承诺函

6、企业营业执照复印件

7、资质证书复印件

8、供应商认为需要提供的其他材料

　　缺少上述1～6的任一文件，视为对实质性条款的不响应，可能导致磋商、谈判失败。

**四、磋商、谈判方法**

　　就商务、技术、价格等方面进行磋商、谈判。

**五、采购人取消采购的权利**

　　出现下列任何一种情形，采购人保留宣布采购无效的权力：

　　1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

　　2、因重大变故采购任务取消的。

**六、签署合同**

　　供应商在收到成交通知书后，在成交通知书上规定的时间内，应委派授权代表联系采购人签订合同。未在规定时间内联系采购人签订合同的，招投标管理中心有权取消供应商的成交资格。

**采购项目需求**

**一、采购内容**

**（一）项目总清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算限额（元） | 备注 |
| 1 | 深圳大学微众金融科技实验室装修工程 | **720,000.00** |  |

**二、项目技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:深圳大学微众金融科技实验室装修工程—  装饰工程需求明细 | | |  | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** |
|
|  |  | 拆除工程 | |  |  |
| 1 | 011603001001 | 隔墙拆除 | 1、拆除原200木结构墙体2、含夜间施工费及赶工措施费 | m2 | 56.95 |
| 2 | 011606003001 | 天棚拆除 | 1、拆除原天花吊顶2、含夜间施工费及赶工措施 | m2 | 194.00 |
| 3 | 011610001001 | 玻璃门拆除 | 1、原玻璃门拆除2、含夜间施工费及赶工措施 | 樘 | 2 |
| 4 | 000104001001 | 废料清理及外运 | 1、废料清理及外运2、含夜间施工费及赶工措施 | m3 | 4.00 |
|  |  | 新建工程 | |  |  |
|  |  | 展厅 | |  |  |
|  |  | 地面工程 | |  |  |
| 5 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1、安装方式：3M专用地毯不干胶拼接  2、面层材料品种、规格:6mm方块纹理圈绒3、含夜间施工费及赶工措施 | m2 | 157.65 |
|  |  | 天棚工程 | |  |  |
| 6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式:平面  2、U型卡条铝方通40\*70  3、深灰色4、含夜间施工费及赶工措施 | m2 | 211.24 |
| 7 | 010810005001 | 窗帘导轨 | 1、窗帘盒规格、尺寸:50\*50  不锈钢管  2、含夜间施工费及赶工措施 | m | 24.52 |
|  |  | 墙柱面工程 | |  |  |
|  | | | | | |
| 8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、基层材料品种、规格:9mm阻燃夹板+5mm阻燃密度板（防开裂处理、刮灰打磨3次）  2、面层材料品种、规格:三底两面白色亮光烤漆  3、含夜间施工费及赶工措施 | m2 | 130.73 |
| 9 | 011406001001 | 原墙白色油漆施工（包柱 | 1、面层材料品种、规格:三底两面白色乳胶漆  2、含夜间施工费及赶工措施 | m2 | 49.92 |
| 10 | 011207001003 | 门头造形墙 | 1、基层材料品种、规格:9mm阻燃夹板+5mm阻燃密度板（防开裂处理、刮灰打磨3次）  2、面层材料品种、规格:不锈钢饰面（发光字）  3、含夜间施工费及赶工措施 | m2 | 81.14 |
| 11 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、门头拉丝黑钢线条  2、含夜间施工费及赶工措施 | m | 21.98 |
| 12 | 011502001002 | 不锈钢收口线条 | 1、不锈钢收口线条  2、含夜间施工费及赶工措施 | m | 10.08 |
| 13 | 011508004001 | LOGO字 | 1、字体规格:3200\*150mm  2、面层材料品种、规格:不锈钢树脂发光字  3、含夜间施工费及赶工措施 | 套 | 1 |
| 14 | 011501020001 | 演讲台 | 1、小展示台规格:550\*550\*1200mm  2、龙骨材料种类、规格:12mm阻燃夹板  3、基层材料品种、规格:9mm阻燃夹板+5mm阻燃密度板  4、面层材料品种、规格:三底两面亮光烤漆  5、配件:含五金配件  6、含夜间施工费及赶工措施 | m | 1.00 |
|  |  | 门窗工程 | |  |  |
| 15 | 010805001001 | 双扇玻璃自动门 | 1、门代号及洞口尺寸:M0、4385\*3300mm  2、门种类:12mm钢化玻璃  3、配件:轨道、自动门感应器等五金配件  4、含夜间施工费及赶工措施 | 樘 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:深圳大学微众金融科技实验室装修工程--安装工程需求明细 | | |  | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** |
|
|  |  | **强电工程** | |  |  |
| 1 | 030412001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | (1)名称型号:LED天花配套灯 | 套 | 24 |
| 2 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称型号:LED灯带 | m | 26.83 |
| 3 | 030411001001 | 电气配管 | (1)名称:金属软管  (2)规格:Φ20 | m | 14.40 |
| 4 | 030411001001 | 电气配管 | (1)名称：镀锌钢管-JDG  (2)规格： DN20 | m | 132.45 |
| 5 | 030411001001 | 电气配管 | (1)名称：镀锌钢管-JDG  (2)规格： DN25 | m | 951.45 |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称：电力电缆  (2)规格：WDZB2-YJY-4X35+1X16mm2 | m | 8.50 |
| 7 | 030411004001 | 电气配线 | (1)名称：电线  (2)规格：WDZB2-BYJ-2.5mm2 | m | 397.35 |
| 8 | 030411004001 | 电气配线 | (1)名称：电线  (2)规格：WDZB2-BYJ-4mm2 | m | 1656.75 |
| 9 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称：插座  (2)规格：二三电源插座 | 个 | 138 |
| 10 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称：双联单控开关 | 个 | 2 |
| 11 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称：三联单控开关 | 个 | 1 |
| 12 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称：接线盒  (2)规格：接线盒 | 个 | 362 |
| 13 | 030411002001 | 桥架 | (1)名称：强电桥架  (2)规格：300\*150强电桥架 | m | 24.12 |
| 14 | 030204018001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AP1 | 台 | 1 |
| 16 | 030414002001 | 系统调试 | (1)名称:系统调试 | 项 | 1 |
|  |  | **弱电工程** | |  |  |
| 17 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称：插座  (2)规格：网络数据插座 | 个 | 69 |
| 18 | 030411002001 | 线槽 | (1)名称：弱电线槽  (2)规格：300\*150弱电线槽 | m | 23.87 |
| 19 | 030411001001 | 电气配管 | (1)名称：镀锌钢管-JDG  (2)规格： DN25 | m | 1539.25 |
| 20 | 030411001001 | 电气配管 | (1)名称：镀锌钢管-JDG  (2)规格： DN20 | m | 750.54 |
| 21 | 030411004001 | 电气配线 | (1)名称：网络线  (2)规格：UTP5 | m | 4748.55 |
| 22 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称：接线盒  (2)规格：接线盒 | 个 | 563 |

**三、商务需求**

**（一）交货期（服务完成期限）**

 9月30日前完成所有的装修项目、验收。

**（二）关于付款**

合同签订后3个工作日内支付乙方总费用30%的预付款。完成装修总进度的50%，支付乙方总费用40%的进度款，验收后一个月内无任何装修故障，支付乙方剩余费用30%的尾款。

**应答文件格式**

供应商在编制采购应答文件时，在应答文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点的将可能不被接受，一切后果由供应商自行承担。

在应答文件格式中提示（盖章）或（公章）的位置必须供应商公章，提示（签字或签章）的地方必须由相关人员亲笔签名或加盖其名章，否则将可能导致应答文件无效，一切后果由供应商自行承担。

应答文件组成：

1、应答文件封面

2、报价表

3、分项报价表

4、供应商法人代表授权书

5、承诺函

6、企业营业执照复印件

7、资质证书复印件

8、供应商认为需要提供的其他材料

### 封面

**正本/副本**

**应 答 文 件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**供应商：**

**日期：**

**报价表**

供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 报价（总价）  （单位：元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |

供应商代表（法定代表人或其委托代理人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签名或签章）

日期：

**分项报价表**

**供应商名称：**

**项目编号：**

**项目名称:**

**单位工程费汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程名称: | | 第1页 共2页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 0 |
| 3 | 其它项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 | 0 |
| 5 | 不含税工程造价[(5)=(1)+(2)+(3)+(4)] |  |
| 6 | 只计税金项目费 |  |
| 7 | 税金[(7)=(7.1)+(7.2)] |  |
| 7.1 | 增值税应纳税额 [(7.1)=(5+6)×税金的费率(%)] |  |
| 7.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 (7.2)= (7.1)×税金的费率(%)] |  |
| 8 | 不计税金项目费 |  |
| 9 | 设备购置费(不计税设备) |  |
| 10 | 含税工程总造价[(10)=(5)+(6)+(7)+(8)] |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 合 计 |  |

备注：规费、措施费请填写为零，相关费用分摊到其他分项。

但**税金**必须列出（依据《深圳市建设工程造价管理站关于调整深圳市建设工程计价费率标准增值税综合应纳税费率的通知【2018】21号》，增值税应纳税额 税（费）率以**3.14%**计算，城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 税（费）率以**12%**计算，**需严格按照此税（费）率计算单位工程费**）。

分部分项工程量清单计价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

供应商代表（法定代表人或其委托代理人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签名或签章）

日期：

**法定代表人授权书**

**深圳大学：**

兹授权：（授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目磋商、谈判。

项目编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商、谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：60日（日历日），自法人代表签字之日起生效。

被授权人：

身份证号码：

联系电话：

公司名称： （公章）

营业执照号码：

法定代表人： （亲笔签名或签章）

联系电话：

职务：

身份证号码：

生效日期： 年 月 日

注：本授权书内容不得擅自修改。

供应商法定代表人亲自参加采购项目磋商、谈判的，不需要该授权书。

**承诺函**

**致深圳大学：**

根据采购文件的要求，现提供已签署的正副本采购应答文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加磋商和谈判。

项目名称：

项目编号：

**本公司郑重承诺并声明：**

1.我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

2.我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

3.本应答文件的有效期为谈判截止日后60天有效。

4.完全服从和尊重谈判小组所作的决定，同时清楚理解到谈判报价并非是确定成交资格的唯一依据。

5.同意按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

6.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

7.我公司具备履行项目合同所必需的专业技术能力。

8.我公司参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

9.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

10.我公司对本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

11.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

12.我公司保证不分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商： （公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表： （亲笔签名或签章）

承诺日期： 年 月 日

注：本承诺函内容不得擅自修改。