采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 餐厅名称 | 楼层 | 清洗项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 听荔餐厅 |  | 油烟罩 | 36 | 米 | 1、具体服务时间需与各餐厅沟通确认 |
| 油烟管道 | 36 | 米 |
| 风柜 | 3 | 台 |
| 管道排烟口 | 5 | 个 |
| 2 | 实验餐厅 |  | 风柜 | 3 | 台 |
| 运水烟罩 | 70 | 米 |
| 横管 | 70 | 米 |
| 3 | 荔天餐厅 | 一楼 | 油烟罩 | 32 | 米 |
| 烟管 | 67 | 米 |
| 烧腊烟罩 | 4 | 米 |
| 抽风机 | 4 | 台 |
| 净化器 | 4 | 台 |
| 三楼 | 煲仔炉烟罩 | 4 | 米 |
| 明档烟罩 | 3 | 米 |
| 楼顶抽风机 | 2 | 台 |
| 楼顶净化器 | 2 | 台 |
| 4 | 南区食堂1楼 |  | 烟罩（含高空鲜风管） | 45 | 米 |
| 横管道 | 45 | 米 |
| 风柜 | 5 | 台 |
| 净化器 | 3 | 台 |
| 打菜台烟罩 | 62 | 米 |
| 5 | 南区食堂2楼 |  | 油烟罩 | 40 | 米 |
| 油烟内管道 | 80 | 米 |
| 油烟静电处理器 | 3 | 台 |
| 油烟机风机柜 | 5 | 台 |
| 厨房鲜风管含鲜风口 | 40 | 米 |
| 明档鲜风管含鲜风口 | 30 | 米 |
| 售卖间（含明档）抽气罩 | 60 | 米 |
| 6 | 丽湖南区学生餐厅 | 一楼 | 抽风机 | 6 | 台 |
| 净化器 | 5 | 台 |
| 油烟罩 | 38 | 米 |
| 鲜风机 | 3 | 台 |
| 烟管 | 38 | 米 |
| 二楼 | 抽风机 | 5 | 台 |
| 净化器 | 5 | 台 |
| 油烟罩 | 40 | 米 |
| 鲜风机 | 3 | 台 |
| 烟管 | 40 | 米 |
| 7 | 新西南餐厅 |  | 油烟管道 | 180 | 米 |
| 油烟罩 | 28 | 米 |
| 风柜 | 2 | 台 |
| 8 | 加工部 |  | 抽风口 | 6 | 个 |
| 9 | 粤海风味餐厅 |  | 抽风机 | 2 | 台 |
| 净化器 | 1 | 台 |
| 油烟罩 | 20 | 米 |
| 烟管 | 35 | 米 |
| 风柜 | 1 | 台 |
| 10 | 丽湖校区风味餐厅 |  | 烟罩 | 20 | 米 |
| 烟管 | 20 | 米 |
| 风柜 | 2 | 台 |
| 面点间烟罩 | 5 | 米 |
| 面点间烟管 | 5 | 米 |
| 打菜台烟罩 | 30 | 米 |
| 小风机 | 6 | 台 |
| 11 | 丽湖校区北区学生餐厅（伐檀） | 一楼 | 油烟罩 | 20 | 米 |
| 油烟管道 | 25 | 米 |
| 净化器 | 4 | 台 |
| 抽油烟风机柜 | 4 | 台 |
| 小风机 | 7 | 台 |
| 鲜风机 | 2 | 台 |
| 二楼 | 油烟罩 | 30 | 米 |
| 油烟管道 | 35 | 米 |
| 明档烟罩 | 15 | 米 |
| 净化器 | 2 | 台 |
| 鲜风机 | 2 | 台 |
| 小风机 | 6 | 台 |
| 三楼 | 油烟罩 | 20 | 米 |
| 油烟管道 | 25 | 米 |
| 明档烟罩 | 30 | 米 |
| 油烟风柜 | 2 | 台 |
| 净化器 | 2 | 台 |
| 小风机 | 6 | 台 |
| 鲜风机 | 2 | 台 |