土木工程学院理工教学楼装修

设计

招标文件

（招标编号：SZU2017166FW）

深圳大学招投标管理中心

二零一七年五月

投标邀请书

经深圳大学批准，现就土木工程学院理工教学楼装修设计项目进行进行公开招标，欢迎符合条件的企业参加投标，具体事项如下：

1.招标编号：SZU2017166FW

2.项目名称：土木工程学院理工教学楼装修设计

3.项目概况：详见项目需求

4.建设地点: 深圳大学南校区

5.投标人资格要求： 具有深圳大学2017年维修工程设计服务类预选供应商资格，并具有 建筑装饰设计甲级资质 的企业。设计公司需出消防报建图纸及配合学校消防报建。

。

6. 招标文件发售时间:  2017年05月19日（上午9:00-11:30；下午:15:00-17:00）至2017年05月27日（上午9:00-11:30；下午:14:30-15:00）（北京时间，节假日除外）。本项目预算为5万元以上，收取标书费150元

7. 投标报名地点：深圳大学办公楼240室

8. 截标时间：2017年05月31日（星期三）10:00 （北京时间）

9. 开标时间：2017年05月31日（星期三）10:00 （北京时间）

10. 开标地点：深圳大学办公楼241室

11.报名时投标人须自行打印投标报名表（加盖公章）（投标报名表下载链接：http://bidding.szu.edu.cn/Download.asp?FileName=uploadfiles/22610470_投标报名表.doc）。

12．投标人资格要求限定为预选供应商的项目，预选供应商须在报名表上注明预选供应商编号，无需再提供营业执照复印件。投标人资格要求没有限定为预选供应商的项目，供应商报名时需同时提供投标报名表和营业执照复印件（加盖公章）。

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：孙老师  电话：（0755）2653 1103

王老师  电话：（0755）2653 1129

招投标投诉电话：0755-26535738   投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位:   深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

投标人须知

一、投标人资格要求：

具有深圳大学2017年维修工程设计服务类预选供应商资格，并具有 建筑装饰设计甲级资质 的企业。设计公司需出消防报建图纸及配合学校消防报建。

二、投标报价和货币

投标报价应包括但不限于：产品价、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收检验费、培训费用以及售后服务费用等相关一切费用。

投标货币：人民币

本项目以投标费率（设计服务取费费率）代替报价作为评审依据。

三、费用与支付：

1、投标设计费：本项目批复概算的建安工程费为500万元, 投标费率上限：6.5%，投标单位按收费标准报价。

2、设计服务费按照如下方法计取：设计费==以批复概算的建安工程费用为取费基数×投标费率。

取费基数：暂以批复概算的建安工程费用作为取费基数签订合同，结算时以建安工程的审计价为取费基数。

3、支付：不设预付款，工程竣工验收合格后,一次性付清结算价。

四、投标书的编制和递交

投标时需提供投标书正本一份、副本两份（数量不齐者作废标处理），并在投标书封面上注明。投标人编制的投标书中须包含以下材料（加盖公章）：

1、投标报价表（包括投标报价一览表和分项报价表） ；

2、投标人法人代表授权书；

3、投标承诺函；

4、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

5、资质证书；

6、投标人认为需要提供的其他材料（如经营业绩<须附合同复印件或中标通知书复印件>等）。

缺少上述1～4的任一文件，视为对实质性条款的不响应，将导致投标无效。

五、投标保证金

1、本项目投标保证金10000须在开标前将投标保证金通过 公司基本账户 以现金存款或转账的方式缴纳至深圳大学基本账户（已缴纳年度投标保证金的预选供应商，无需再就本项目缴纳投标保证金）。

户名：深圳大学

开户行：中国银行深圳深大支行

账号：748467064612

备注：项目编号

2、提交投标文件时，必须提供银行存款凭证或转账回单。

3、开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续，咨询电话：26057039

4、若发生下列任何一种行为，招投标管理中心在书面通知投标人（或中标人）后没收其投标保证金：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在中标公示期(公示期为72小时)后五个工作日内未领取中标通知书；

（3）中标人在中标通知书中规定期限内未与采购人联系签订合同；

（4）经政府采购招标管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

六、付款计划

验收并通过审计后二周内办理完付款手续。

七、投标有效期

投标文件将在投标文件递交截止后60天内有效。投标有效期不足的投标文件将被拒绝。

八、评标方法

最低价法。完全满足招标文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，推荐报价最低的供应商为候选中标供应商。当有2家或2家以上的供应商报价相同、且为最低价时，采用抽签的办法确定同为最低报价的供应商的排序。

九、投标文件的式样和签署

投标文件的封面应注明“项目名称、招标编号、投标人名称、投标日期等”；

投标人应在每一份投标文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；

投标文件的[正本]封面均应由投标人加盖投标人法人公章；

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，招标文件中已标明“投标人代表签名”处必须由投标人法定代表人或其授权代表签字；已标明“盖章”之处，必须加盖投标人法人公章；

除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标人授权代表在修正处签字；

电报、电传、传真形式的投标概不接受。

十、包装密封要求

投标文件需编制三份(一份为正本,两份为副本)，密封封装递交。密封封装表面均应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明开标时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章。未密封的投标文件将被拒绝接收。

十一、细微偏差修正

细微偏差是指经评标正委员会确认为通过初审的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

经评标委员会确认为通过初审的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

2、单价与采购量的乘积与总价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

3、分项投标累计与投标总价不一致时，通常以分项投标累计为准。除非评标委员会认为分项投标有明显的小数点错位，此时应以投标总价为准，并修正分项投标；

4、投标人对该投标有声明的，以该投标声明为准。

按照上述修正调整后的投标经投标人确认后，对投标人起约束作用。

经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝。

十二、招标代理人会同采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

出现下列任何一种情形，招标代理人和采购人保留拒绝任何投标以及宣布招标程序无效的权力：

1、递交投标文件的投标人或者对投标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故采购任务取消的。

十三、签署合同

中标人在收到中标通知书后，在中标通知书上规定的时间内，应委派授权代表联系采购人签订合同。未在规定时间内联系采购人签订合同的，招投标管理中心有权取消中标人的中标资格，改由第二中标候选人中标或者重新招标。

十四、质疑

如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。函中需明确质疑对象、内容，同时提供证明其质疑内容的材料。

提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

1、质疑人不是该项目的投标人；

2、质疑投诉文件无合格签字及盖章的；

3、质疑投诉文件无明确质疑对象或内容的；

4、未提供详实有效的证明材料；

5、质疑投诉人多次提供虚假情况的；

6、非在公示期内送达的。

十五、工期：

20天日历天，具体开工时间以招标方通知为准。

十六、售后服务的要求：

1、投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

十七、补充条款

项目需求

|  | 仿真实验室 1、仿真实验室设计风格要求：应体现行业数据中心现代、超前、严谨、精确的特点。主色调采用冷静的深蓝色及灰色以体现严谨及精确感，以丰富的造型、层次交换的灯光、光亮的不锈钢、金属来体现现代和超前感。系统配置合理，符合国家及行业相关标准及规范和施工工艺。 2、仿真实验室设计需求： 2.1、设隔断分别设置为电脑机房和中心办公室两个区域； 2.2、电脑机房能够满足80~90名学生操作电脑的需求； 2.3、机房地板架空，每块地板承重100KG； 3、仿真实验室设计通用需求： 3.1、机房地板防火、防水、防雷击、防静电及供配电安全； 3.2、整体规划合理，符合防火、安全疏散的要求，安全性、可靠性要符合安全相关法律法规； 3.3、仿真实验室空调系统采用落地式空调（8+1台），空调系统的设计和施工，要满足电视设备系统和计算机系统正常运行的工作温、湿度要求，以及空气洁净度和噪音控制等方面的要求； 3.4、仿真实验室区域范围内需有无线wifi覆盖。 4、需有实验室净化系统 水力学实验室 1、水力学实验室设计风格要求：现代、简约、有水文环境氛围 2、水力学实验室设计需求： 2.1、实验操作空间： 2.1.1、满足约50位同学同时进行实验操作的需求； 2.2.2、功能辅助间(工具间,杂物间,学生物品摆放架等)齐全； 2.2.3、规划合理，操作组织顺畅。 2.2、仪器摆放区域： 2.2.1、按各项目实验要求摆放,即同类设备同区规划,摆放； 2.2.2、各区,各类设备摆放隔断以装修形式加以区分； 2.2.3、在满足50人操作试验空间的基础上，还须保留一定的活动空间； 2.2.4、造价控制在每平方xxxxxx元。 3、水力学实验室设计通用需求： 3.1、满足卫生防疫、消防和环保等部门对实验室设计的规定和要求； 3.2、水力学实验室使用220v和380v电源都须预留插座； 3.3、水力学实验室空调系统（按学校楼层空调整体规划确定）； 3.4、水力学实验室区域范围内需有无线wifi覆盖。 3.5、水力学实验室地面需用耐脏,耐磨,防滑,容易清洁的材料装饰;墙面装饰材料须耐脏,可清洁. 3.6、水力学实验室须设置洗手盆,接水池和清洁池等设施. 3.7、水电在同一操作平台上的安装要考虑安全保障措施. 土力学实验室 1、土力学实验室设计风格要求：现代、简约、有土工学科环境氛围 2、土力学实验室设计需求： 2.1、实验操作空间： 2.1.1、满足约50-60位同学同时进行实验操作的需求； 2.2.2、功能辅助间(工具间,杂物间,学生物品摆放架等)齐全； 2.2.3、规划合理，操作组织顺畅。 2.2、仪器摆放区域： 2.2.1、按各项目实验要求摆放,即同类设备同区规划,摆放； 2.2.2、各区,各类设备摆放隔断以装修形式加以区分； 2.2.3、在满足50-60人操作试验空间的基础上，还须保留一定的活动空间； 2.2.4、造价控制在每平方xxxxxx元。 3、土力学实验室设计通用需求： 3.1、满足卫生防疫、消防和环保等部门对实验室设计的规定和要求； 3.2、土力学实验室使用220v和380v电源都须预留插座； 3.3、土力学实验室空调系统（按学校楼层空调整体规划确定）； 3.4、土力学实验室区域范围内需有无线wifi覆盖。 3.5、土力学实验室地面需用耐脏,耐磨,防滑,容易清洁的材料装饰;墙面装饰材料须耐脏,可清洁. 3.6、土力学实验室须设置洗手盆,接水池和清洁池等设施.同时须考虑淤泥,砂石渣的排放要求. 3.7、水电在同一操作平台上的安装要考虑安全保障措施. 3.8、专门设计一个土样,砂石等材料的储存间. 博士后办公室 1、设计风格要求：简洁、高效、舒适 2、设计需求： （1）每间办公室满足20人办公的需求； （2）每间办公室设20个卡座，每个卡座要求有电源及网络插口； （3）要求在保证人体充分活动的基础上合理利用空间。 3、设计通用需求 （1）办公室用电符合安全要求； （2）符合消防安全要求； （3）空调系统采用独立柜式空调。 （4）办公室内内需有无线wifi覆盖。 研究生办公室 1、研究生办公室设计风格要求：现代、简约、明快 2、研究生办公室设计需求： 2.1、研究生办公室操作间： 2.1.1、每间办公室满足36名研究生办公； 2.2.2、规划合理，操作组织顺畅； 2.2.3、办公桌卡位位置布置合理； 2.2.4、办公室插座、照明满足要求。 3、研究生办公室设计通用需求： 3.1、满足卫生防疫、消防和环保等部门对办公室设计的规定和要求； 3.2、研究生办公室空调系统采用独立空调系统； 3.4、研究生办公室区域范围内需有无线wifi覆盖。 办公室（7间） 1、设计风格要求：现代、简约、明快 2、设计需求： 2.1、安装独立空调 2.2、外窗帘布、内窗百叶帘布 2.3、1.8M办公桌、大班椅 共28套 会议室（2间） 1、设计风格要求：现代、简约、明快 2、设计需求： 2.1、安装独立空调 2.2、外窗帘布、内窗百叶帘布 2.3、进出采用门禁系统 2.4、会议台2张 5600*2500*760 不锈钢弓形会议椅 80张 2.5、扩音系统、电脑及投影系统，布线合理、声绝缘及音响效果佳。 2.6、墙角处摆放茶水柜。 评估室、资料室（3间） 1、设计风格要求：现代、简约、明快 2、设计需求： 2.1、安装独立空调 2.2、外窗帘布、内窗百叶帘布 2.3、进出采用门禁系统 2.4、存放试卷盒铁皮架一批 茶水间（5间） 1、设计风格要求：现代、简约、明快 2、设计需求： 2.1、安装洗手台、台面镜子、泡茶台面、橱柜（用来存放特定的食物如茶包、器皿等） 2.2、茶水间应留有配备饮水机、微波炉、咖啡机、冰箱的位置。 2.3、采用独立空调进行通风。 2.4、进出采用门禁系统 工具房（5间） 1、设计风格要求：现代、简约、明快 2、设计需求：采用独立空调进行通风。 |
| --- | --- |

投标文件格式

投标文件目录

一、投标函

投标人须将投标一览表单独封存一份，以备唱标。

二、投标书

第一部分投标报价表

1.1投标一览表

1.2分项报价表

第二部分资格性文件

2.1法定代表人授权书

2.2投标承诺函

2.3营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2.4资质证书

第三部分其他材料

注：投标文件封面自行设计，但内容须严格按照以上清单顺序进行装订，每页须编注页码。

投标一览表

投标人名称：

招标编号：

| 服务名称 | 投标费率（%） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字（加盖公章）：

日期：

注：投标人须将此表单独封存一份作为投标函，以备唱标。

投标分项报价表

投标人名称

招标编号

包号或序号

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人代表签字（加盖公章）：

日期：

法定代表人授权书

深圳大学：

兹授权：（授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

公司名称：（公章）营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

生效日期：年月日

注：本授权书内容不得擅自修改。

投标承诺函

致深圳大学：

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

招标编号：

本公司郑重承诺并声明：

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后60天有效。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳保证金，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人：（公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：（亲笔签名）

通讯地址：邮政编码：

电话：传真：

承诺日期：年月日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

保证金退还说明书

所有拟参与我校招标活动的供应商，请同时将账户信息发送至szu_zb@126.com, 其中：

1、一般情况下，在转账前发送主题“开标项目代码+公司名称+账户信息”的邮件，邮件内容应包括：开标项目代码、公司名称、开户行、账号；

2、预选供应商，在转账前发送主题“**年度+**类别预选供应商+账户信息”的邮件，邮件内容应包括：**类别预选供应商、公司名称、开户行、账号；

3、中标供应商，还需提供以下资料，于签约后递交我中心246室：

1）签约合同原件（审验）、复印件（留存）；

2）退付申请书（见附件）。

未尽事宜，以我中心解释为准，特此通知。

退付保证金申请书

校财务部：

我单位于       年   月缴纳的               （项目编号）的开标保证金，因  已中标签约    ，现拟委托                                                                                        办理有关退款事宜，请予审核批准。

附件：合同。

申请单位：（公章）

经办人：

日  期：

审批意见： 已签约，同意退付开标保证金人民币 元。 项目部门负责人（签字）： 签约单位（盖章） 日 期：

公司账户名称：

开户行：

账号：

文件袋封面格式

货物投标文件 内容：正、副本文件 投标人： 招标编号： 项目名称： 在年月日点之前不得启封 递交地点：深圳大学办公楼241室

重要提示：

1.正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

2.开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

3.递交投标文件时务请提早到达！