信息中心科技楼机房精密温度调节器用户需求书

一、采购内容：精密温度调节器一套。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调设备系统（艾默生/力博特风冷下送风精密空调系统 ，12.5KW 单冷系统，单机运行) |  |  |  |  |  |
|  | 机房空调室内机 | DME12MCP1 | 1 | 台 |  |
|  | 机房空调室外机 | DEM12WT1 | 1 | 台 |  |
| 空调设备安装工程清单 |  |  |  |  |  |
|  | 铜管（青岛鸿泰） | ￠12 | 40 | 米 |  |
|  | 铜管（青岛鸿泰） | ￠19 | 40 | 米 |  |
|  | 保温棉（世霸龙） | ￠12 | 40 | 米 |  |
|  | 保温棉（世霸龙） | ￠19 | 40 | 米 |  |
|  | 制冷剂 | R22 | 1 | 小瓶 |  |
|  | 铜管连接件（含直通、弯头、焊条） | 配套 | 1 | 项 |  |
|  | 室外电源线 | 3*1.5 | 10 | 米 |  |
|  | 室外机水泥底座工程 | 配套 | 1 | 项 |  |
|  | 设备搬运就位 | 配套 | 1 | 台 |  |
|  | 其它五金件（含铜管支架） | 配套 | 1 | 项 |  |
|  | 钻孔及防水处理 | 配套 | 1 | 项 |  |
|  | 安装人工及工程管理费 |  | 1 | 项 |  |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司，注册资金高于人民币100万元（含100万元）。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少一年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。