深圳大学师范学院空调设备维护内容

深圳大学师范学院B栋现有中央空调机组2组，负责我院B栋负一楼至5楼教学区、1楼至7楼办公区的供冷；国际会议厅有中央空调机组3台，分体空调5台，主要负责国际会议厅大厅、咖啡厅及四个小会议室的供冷。为保障上述机组工作正常，现拟向社会公开招标形式，聘请具有空调日常维护、冷却水管线保养及处理等资质,有3年以上大型企业事业单位空调维护经验的单位、公司对我院B栋及国际会议厅上述空调及相关设备进行维护保养业务。

现场勘察及答疑：请联系深圳大学师范学院陈峥，联系电话：0755-26535357。

投标文件组成：竞价中标供应商须按照招标文件中工程量分别列明的分项报价表。

付款方式：根据中标价格，甲乙双方协商按月或按季分期支付。

各楼层吊式空调、封盘机管、风口及开关数量如下：

B栋中央空调主机二台，附下面各层的吊式空调、风机盘管、风口、三速开关。

| 负一楼 | 琴房 | 风机盘管43个 | 风口43个 | 三速开关43个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 舞蹈室 | 吊式空调机8台 |  | 三速开关8个 |
|  | 钢琴教室 | 风机盘管6个 | 风口10个 | 三速开关5个 |
|  | 小剧场 | 水冷风机1台 | 风机盘管2个 |  |
| 一楼 | 音乐厅 | 风机盘管4个 | 风口12个 | 三速开关2个 |
|  | 办一楼大厅 | 风机盘管10个 | 风口18个 | 三速开关1个 |
|  | 资料室 | 吊式空调机8台 |  | 三速开关8个 |
| 二楼 |  | 风机盘管11个 | 风口12个 | 三速开关11个 |
| 三楼 |  | 风机盘管14个 | 风口19个 | 三速开关14个 |
| 四楼 |  | 风机盘管16个 | 风口20个 | 三速开关16个 |
| 五楼 |  | 风机盘管19个 | 风口23个 | 三速开关19个 |
| 六楼 |  | 风机盘管16个 | 风口22个 | 三速开关19个 |
| 七楼 |  | 风机盘管16个 | 风口22个 | 三速开关16个 |
| 合计 |  | 157个 | 201个 | 159个 |

吊式空调机16台，楼顶2台水塔、新风机3台，国际会议厅有中央空调机组3台，分体空调5台，主要负责国际会议厅大厅、咖啡厅及四个小会议室的供冷。