## Sheet1
分部分项工程量清单报价表
工程名称:继续教育学院改造高压电房及系统
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
变配电房
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | (1)高压环网柜 | 台 | 4
| 3022-67换 | 双母线互感器柜安装[高压环网柜] |  | 台 | 4
| 3024-124 | 基础槽钢、角钢安装(槽钢) |  | 10m | 1.6
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)高压电缆头 | 个 | 6
| 3028-97 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（10kV以下截面400mm2以下） |  | 个 | 6
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)10kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 4
| 30211-14 | 10kV以下交流供电系统调试(断路器) |  | 系统 | 4
合 计
工料机汇总表
工程名称:继续教育学院改造高压电房及系统
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 安装工日 | 工日 | 94.856
2 | 增加人工费 | 元 | 202.278
3 | 机械台班人工 | 工日 | 1.456
4 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 3.792
5 | 槽钢 [12 | m | 16.48
6 | 钢垫板夹板 | kg | 2
7 | 汽油 | kg | 25.104
8 | 汽油 60#～70# | kg | 8.6
9 | 丙酮 | kg | 9
10 | 白布 | m2 | 1.2
11 | 电力 | kWh | 26.114
12 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 1.8
13 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 4
14 | 普通钢板 0#～3# δ=2.0～2.5mm | kg | 1.6
15 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.76
16 | 焊锡丝 | kg | 3.8
17 | 电焊条 结422,Φ3.2 | kg | 1.056
18 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 3
19 | 10kV电缆热缩型终端头300～500mm2 | 个 | 6.12
20 | 铜接线端子(DT-16) | 个 | 6.06
21 | 铜接线端子(300～500mm2) | 个 | 18.18
22 | 调和漆 | kg | 0.16
23 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.8
24 | 其他材料费 | 元 | 135.42
25 | 增加材料费 | 元 | 268.135
26 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 18.6
27 | 固定卡子 3×80 | 套 | 12.36
28 | 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 | 10套 | 12.88
29 | 聚四氟乙烯带 1×30 | kg | 3
30 | 其他机械费 | 元 | 132.6
31 | 仪器仪表使用费 | 元 | 728
32 | 钢筋 φ10以内 | kg | 6.576
33 | 高压环网柜 | 套 | 4
本页小计
合 计