深圳大学食堂拆建工程勘察任务书

一、地形勘测要求

1.地点和范围：本项目位于深圳大学校内文山湖附近，原有建筑为深大幼儿园。基地北侧粤海门客舍，南侧和西侧相邻建筑为学生宿舍，东侧为大片绿地，具体测量范围详见附图1。

2.测量面积为：10475平方米。

3.测量比例：1:500

4.内容要求:

按照现行国家、行业及地区的规范、规程、标准等的要求执行，并应标注所有构筑物、周边道路尺寸、标高等现有设施；精度符合测量比例要求，满足设计和施工要求。

5.成果要求：勘察成果文本文件十六份，电子文件六份

附图1：深圳大学食堂拆建工程测量范围图。

二、地下管线及构筑物勘察要求

1. 地点和范围：本项目位于深圳大学校内文山湖附近，原有建筑为深大幼儿园。基地北侧粤海门客舍，南侧和西侧相邻建筑为学生宿舍，东侧为大片绿地，具体测量范围详见附图1。

2.测量面积为：10475平方米。

3.测量比例：1:500

4.内容要求:

查明测量范围内所有的地下管线、构筑物和障碍物等地下埋藏物，按照现行国家、行业及地区的规范、规程、标准等的要求执行并且满足设计和施工的要求。

5.成果要求：勘察成果文本文件十六份，电子文件六份。

附图2：深圳大学食堂拆建工程地下管线勘探范围图。

深圳大学

2017年08月09日