## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:信息中心南区八层教研室装修工程--安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
强电工程
八层
1 | 030412004 | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.满足设计及相关规范要求 | 套 | 235
2 | 030412004 | 斗胆灯 | 1.名称：双头斗胆灯 2.满足设计及相关规范要求 | 套 | 19
3 | 030412005 | 灯带 | 1.名称：暗藏灯带 2.满足设计及相关规范要求 | m | 176.3895
4 | 030404034 | 开关 | 1.名称：单控双联跷板暗装开关 2.安装方式：地距地1.35m（床头0.65m） 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 8
5 | 030404034 | 开关 | 1.名称：单控三联跷板暗装开关 2.安装方式：地距地1.35m（床头0.65m） 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
6 | 030404035 | 插座 | 1.名称：单相二三级暗插座，安全型 2.安装方式：10A，地面弹出插座 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 44
7 | 030404035 | 插座 | 1.名称：单相二三级暗插座，安全型 2.安装方式：10A，天花插座 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 4
8 | 030404035 | 插座 | 1.名称：空调插座 ，安全型 2.安装方式：16A ，墙面安装，地距 地2.2m | 个 | 14
本页小计
工程名称:信息中心南区八层教研室装修工程--安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
3.满足设计及相关 规范要求
9 | 030404035 | 插座 | 1.名称：单相二三级带USB插座，安全型 2.安装方式：墙面安装，中心距地0.65m 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 44
10 | 030404035 | 插座 | 1.名称：单相二三级暗插座，安全型 2.安装方式：墙面安装，中心距地0.35m 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
11 | 031001B001 | 金属软管 | 1.金属软管 2.满足设计及相关规范要求 | m | 152.46
12 | 030411006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.满足设计及相关规范要求 | 个 | 119
13 | 030412004 | 安全出口指示灯 | 1.名称：安全出口指示灯 2.安装方式：带储能装置，天花底下门框上安装（应急供电90分钟） 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 4
14 | 030412004 | 单向诱导灯 | 1.名称：单向诱导灯 2.安装方式：带储能装置，天花下0.2m吊装 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 7
15 | 030412004 | 双向诱导灯 | 1.名称：双向诱导灯 2.安装方式：带储能装置，天花下0.2m吊装 3.满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
16 | 030411004 | 配线 | 1.名称：照明配线 2.规格：WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 2664.459
本页小计
工程名称:信息中心南区八层教研室装修工程--安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
17 | 030411004 | 配线 | 1.名称：应急照明配线 2.规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 361.116
18 | 030411004 | 配线 | 1.名称：空调配线 2.规格：WDZB-BYJ-4mm2 | m | 468.027
19 | 030411001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌钢管 3.规格：JDG20（厚度≥1.5mm） | m | 1164.534
20 | 030413002001 | 凿槽 | 1.含凿槽及恢复 2.规格：JDG20 | m | 280.56
分部小计
分部小计
本页小计
合 计