心理与社会学院南区实验大楼实验室装修设计

**招标文件**

（招标编号：SZU2017167FW）

深圳大学招投标管理中心

二零一七年五月

**投标邀请书**

　　经深圳大学批准，现就心理与社会学院南区实验大楼实验室装修设计项目进行进行公开 招标，欢迎符合条件的企业参加投标，具体事项如下：

1.招标编号：SZU2017167FW

2.项目名称：心理与社会学院南区实验大楼实验室装修设计

3.项目概况：详见项目需求

4.建设地点: 深圳大学南校区

5.投标人资格要求： 具有深圳大学2017年维修工程设计服务类预选供应商资格，并具有 建筑装饰设计甲级资质 的企业。设计公司需出消防报建图纸及配合学校消防报建。

。

6. 招标文件发售时间: 2017年06月12日（上午9:00-11:30；下午:15:00-17:00）至2017年06月21日（上午9:00-11:30；下午:14:30-17:30）（北京时间，节假日除外）。本项目预算为5万元以上，收取标书费150元

7. 投标报名地点：深圳大学办公楼240室

8. 截标时间：2017年06月22日（星期四）15:00 （北京时间）

9. 开标时间：2017年06月22日（星期四）15:00 （北京时间）

10. 开标地点：深圳大学办公楼241室

11.报名时投标人须自行打印投标报名表（加盖公章）（投标报名表下载链接：<http://bidding.szu.edu.cn/Download.asp?FileName=uploadfiles/22610470_投标报名表.doc>）。

12．投标人资格要求限定为预选供应商的项目，预选供应商须在报名表上注明预选供应商编号，无需再提供营业执照复印件。投标人资格要求没有限定为预选供应商的项目，供应商报名时需同时提供投标报名表和营业执照复印件（加盖公章）。

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：孙老师 电话：（0755）2653 1103

王老师 电话：（0755）2653 1129

招投标投诉电话：0755-26535738 投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位: 深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

投标人须知

**一、投标人资格要求：**

具有深圳大学2017年维修工程设计服务类预选供应商资格，并具有 建筑装饰设计甲级资质 的企业。设计公司需出消防报建图纸及配合学校消防报建。

**二、投标报价和货币**

投标报价应包括但不限于：产品价、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收检验费、培训费用以及售后服务费用等相关一切费用。

投标货币：人民币

本项目以投标费率（设计服务取费费率）代替报价作为评审依据。

**三、费用与支付：**

1、投标设计费：本项目批复概算的建安工程费为750万元, 投标费率上限：6.5%，投标单位按收费标准报价。

2、设计服务费按照如下方法计取：设计费==以批复概算的建安工程费用为取费基数×投标费率。

取费基数：暂以批复概算的建安工程费用作为取费基数签订合同，结算时以建安工程的审计价为取费基数。

3、支付：不设预付款，工程竣工验收合格后,一次性付清结算价。

**四、投标书的编制和递交**

　　投标时需提供投标书正本一份、副本两份（数量不齐者作废标处理），并在投标书封面上注明。投标人编制的投标书中须包含以下材料（加盖公章）：

　　1、投标报价表（包括投标报价一览表和分项报价表） ；

　　2、投标人法人代表授权书；

　　3、投标承诺函；

　　4、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

　　5、资质证书；

　　6、投标人认为需要提供的其他材料（如经营业绩<须附合同复印件或中标通知书复印件>等）。

　　缺少上述1～4的任一文件，视为对实质性条款的不响应，将导致投标无效。

**五、投标保证金**

1、本项目投标保证金10000须在开标前将投标保证金通过 公司基本账户 以现金存款或转账的方式缴纳至深圳大学基本账户（已缴纳年度投标保证金的预选供应商，无需再就本项目缴纳投标保证金）。

　　户名：深圳大学

　　开户行：中国银行深圳深大支行

　　账号：748467064612

　　备注：项目编号

2、**提交投标文件时，必须提供银行存款凭证或转账回单**。

3、开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续，咨询电话：26057039

　　4、若发生下列任何一种行为，招投标管理中心在书面通知投标人（或中标人）后没收其投标保证金：

　　（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

　　（2）中标人在中标公示期(公示期为72小时)后五个工作日内未领取中标通知书；

　　（3）中标人在中标通知书中规定期限内未与采购人联系签订合同；

　　（4）经政府采购招标管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

**六、付款计划**

验收并通过审计后二周内办理完付款手续。

**七、投标有效期**

　　投标文件将在投标文件递交截止后60天内有效。投标有效期不足的投标文件将被拒绝。

**八、评标方法**

　　最低价法。完全满足招标文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，推荐报价最低的供应商为候选中标供应商。当有2家或2家以上的供应商报价相同、且为最低价时，采用抽签的办法确定同为最低报价的供应商的排序。

**九、投标文件的式样和签署**

　　投标文件的封面应注明“项目名称、招标编号、投标人名称、投标日期等”；

投标人应在每一份投标文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；

投标文件的[正本]封面均应由投标人加盖投标人法人公章；

　　投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，招标文件中已标明“投标人代表签名”处必须由投标人法定代表人或其授权代表签字；已标明“盖章”之处，必须加盖投标人法人公章；

　　除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标人授权代表在修正处签字；

　　电报、电传、传真形式的投标概不接受。

**十、包装密封要求**

　　投标文件需编制三份(一份为正本,两份为副本)，密封封装递交。密封封装表面均应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明开标时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章。未密封的投标文件将被拒绝接收。

**十一、细微偏差修正**

　　细微偏差是指经评标正委员会确认为通过初审的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

　　经评标委员会确认为通过初审的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

　　1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

　　2、单价与采购量的乘积与总价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

　　3、分项投标累计与投标总价不一致时，通常以分项投标累计为准。除非评标委员会认为分项投标有明显的小数点错位，此时应以投标总价为准，并修正分项投标；

　　4、投标人对该投标有声明的，以该投标声明为准。

　　按照上述修正调整后的投标经投标人确认后，对投标人起约束作用。

　　经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝。

**十二、招标代理人会同采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利**

　　出现下列任何一种情形，招标代理人和采购人保留拒绝任何投标以及宣布招标程序无效的权力：

　　1、递交投标文件的投标人或者对投标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

　　2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

　　3、因重大变故采购任务取消的。

**十三、签署合同**

　　中标人在收到中标通知书后，在中标通知书上规定的时间内，应委派授权代表联系采购人签订合同。未在规定时间内联系采购人签订合同的，招投标管理中心有权取消中标人的中标资格，改由第二中标候选人中标或者重新招标。

**十四、质疑**

　　如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。函中需明确质疑对象、内容，同时提供证明其质疑内容的材料。

　　提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

　　属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

　　1、质疑人不是该项目的投标人；

　　2、质疑投诉文件无合格签字及盖章的；

　　3、质疑投诉文件无明确质疑对象或内容的；

　　4、未提供详实有效的证明材料；

　　5、质疑投诉人多次提供虚假情况的；

　　6、非在公示期内送达的。

**十五、工期：**

详见项目需求。

**十六、售后服务的要求：**

1、投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

十七、补充条款

|  |
| --- |
|  |
|  |

项目需求

**办公室（67间）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、每间办公室标配：办公桌、椅子、三人位真皮沙发、圆形茶几、书柜（两个）、茶水柜、折叠椅（两张）、台灯、电子钟

（大办公室需要配更多的的书柜、电子防潮柜、保密文件柜、玻璃文件柜、可移动白板等）

**院长接待室（1间）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、接待室配备：独立沙发6张、方形实木茶几3个、茶水柜1个

**会议室（1间）：**

1、设计风格要求：现代、正式、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、20人椭圆形或方形智能会议桌、扩音系统、电脑及投影系统、视频电话系统、50张不锈钢弓形会议椅

2.4、墙角处摆放茶水柜

**研讨室（3间）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、每间研讨室标配：风格现代、简易，高品质桌子10张（4人一张）、椅子50张、多媒体讲台、扩音系统、电脑及投影系统、固定白板1张、可移动白板2张

**报告厅（1间）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、多媒体讲台、地面15度斜坡报告厅（120人）专用座椅，含折叠小桌板，扩音系统、电脑及投影系统（4个同时同步显示的屏幕——前面左右两边各一个普通的屏幕+教室中间两个LED电子屏）、可移动白板2张

2.4、地面15度斜坡改造

**咖啡驿站（4间）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装洗手台、台面镜子、泡茶台面、橱柜（用来存放特定的食物如茶包、器皿等）

2.2、应留有配备净水器、饮水机、微波炉、咖啡机、冰箱的位置。

2.3、每间咖啡室配阅览桌3张、阅览椅20把、书架3个

**学生区域（过道空白处）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、采用独立空调进行通风

2.2、屏风隔断四卡座位，四人位组合带椅子

2.3、学生用电脑桌、电脑椅各10套

2. 4、门口用铝合金玻璃门隔断、进出采用门禁系统

**公共区域：**

1、设计风格要求：体现学院特色

2、设计需求：

2.1、学院宣传栏、展示墙、陈列架等

2.2、信报箱（智能电子控制信报箱，100箱格）

**实验一楼：**

**前台和等待区域**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调（立式冷暖，5匹）

2.2、配备前台、等待区沙发茶几，立式饮水机2台，工作椅3台

**更衣间**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、配备更衣室密码储物柜

2.2、配备立式饮水机1台

**磁共振，脑磁图操作室**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调（立式冷暖，2匹）

2.2、预留直拨电话线接口，局域网接口，及3+个5孔的220V交流电源插座

2.3、配备操作间工作台一张，操作间文件柜一个，工作椅x4

**磁共振磁体间**

1、设计风格要求：根据设备商要求而定

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装柜式精密空调，保持环境恒温恒湿

2.3、待设备安装之后再吊顶，不要使用矿棉板

2.4、地面使用复合木地板或PVC

2.5、磁体间内照明以及内部装修须由设备商完成，无须处理

**磁共振，脑磁图设备室**

1、设计风格要求：根据设备商要求而定

2、设计需求：

2.1、安装独立空调（立式冷暖，2匹）

**脑磁图机房**

1、设计风格要求：根据设备商要求而定

2、设计需求：

2.1、机房内照明以及内部装修须由设备供应商完成

**模拟磁体间，脑电准备间，被试训练间**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（立式冷暖，2匹于模拟磁体；1.5匹于脑电/被试间）

2.3、配备简约沙发茶几1套，工作椅3张

**服务器机房**

1、设计风格要求：根据设备商要求而定

2、设计需求：

2.1、墙壁粉刷选用不起尘、易清洁的材料，墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面，做到防水、防潮、防静电。地面材料应平整、耐磨、易除尘

2.2、机房具有防静电地板或者地砖，集中承重不低于270KG，防静电活动地板的高度不小于 250mm，屋顶设置有强电母线槽，屋内具有防水引流槽，若使用地胶或地板，屋顶应设有独立弱电槽

2.3、机房配电需要有2条不同源380W市电接入，配电中分别配有64A空气开关2个或以上，32A空气开关2个或以上16A空气开关2个或以上，220W电源插座不少于4个。

2.4、网线端口要求4个以上，其中2个可接入教育网、2个可接入公网

**实验楼2楼、3楼庭院上方封板**

1、设计风格要求：与2楼、3楼整体格调一致

2、设计需求：

2.1、满足卫生防疫、消防和环保等部门对楼板设计的规定和要求

2.2、封完的楼板地面与周围地面颜色、材料一致

2.3、封完的楼板承重与周围地板一致

**学术报告厅**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、满足卫生防疫、消防和环保等部门的规定和要求

2.2、安装独立空调

2.3、窗户装窗帘

2.4、多媒体讲台、地面15度斜坡报告厅（200人）专用座椅，含折叠小桌板，扩音系统、电脑及投影系统（4个同时同步显示的屏幕——前面左右两边各一个普通的屏幕+教室中间两个LED电子屏）、可移动白板2张

2.5、地面15度斜坡改造

**实验二楼：**

**办公室（4间）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、每间办公室标配：办公桌、椅子、三人位真皮沙发、圆形茶几、书柜（两个）、茶水柜、折叠椅（两张）、台灯、电子钟；大办公室需要配更多的的书柜、电子防潮柜、保密文件柜、玻璃文件柜、可移动白板等

**会议室（2间）：**

1、设计风格要求：现代、正式、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、扩音系统、电脑及投影系统各2套；小会议室15人椭圆形或方形智能会议桌、20张不锈钢弓形会议椅，大会议室20人椭圆形或方形智能会议桌、40张不锈钢弓形会议椅

2.4、墙角处摆放茶水柜、陈列架等

2.5 书柜、配备玻璃文件柜、可移动白板、电子钟等

**茶水间（1间）：**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装洗手台、台面镜子、泡茶台面、橱柜（用来存放特定的食物如茶包、器皿等）

2.2、应留有配备净水器、饮水机、微波炉、咖啡机、冰箱的位置。

**洗头房（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装洗手台、台面镜子

2.2、配备热水器、吹风机等

2.3、安装独立冷暖空调

2.4、防水墙面、地面、门等

**沐浴间（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装洗手台、台面镜子

2.2、配备热水器、吹风机等

2.3、安装独立冷暖空调

2.4、防水墙面、地面、门等

**公共区域：**

1、设计风格要求：体现学院特色

2、设计需求：

2.1、学院宣传栏、展示墙、陈列架等

2.2、信报箱（智能电子控制信报箱，100箱格）

**行为实验室（19间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

2.3、每间配备电脑桌1张，工作椅x2

**行为观察实验室（2间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（与其他实验室共用1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

2.3、落地单向玻璃 x2

2.4、每间配备电脑桌1张，工作椅x2

**应激诱发实验室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（与其他实验室共用1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

2.3、配备电脑桌1张，工作椅x2

2.4、落地单向玻璃 x1

2.5、3D地面

**脑电屏蔽室（6间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、隔音屏蔽室

2.2、对讲与监控系统x6

2.3、每间配备电脑桌3张，工作椅x3

2.4、安装独立空调（1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

**多人脑电实验室（2间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（与其他实验室共用1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

2.3、每间配备电脑桌6张，工作椅x12

**多人近红外实验室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（与其他实验室共用1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

2.3、4、配备电脑桌6张，工作椅x12

**睡眠实验室（4间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（2匹一拖四空调）

2.3、单人床x4，三人位真皮沙发x4

2.4、立体音响系统x4

2.5、每间配备电脑桌x2，工作椅x4

**电刺激等神经生理实验室（6间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

2.3、每间配备电脑桌1张，工作椅x2

**虚拟实验室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

**动物实验室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

**实验三楼：**

**儿童EEG实验室(2间)**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

2.3、设隔断分别设置为被试间和操作间两个区域

2.4、须设置上下水、洗头花洒、接水池、毛巾架等设施

2.5、被试间配备被试台1张，高度可调节的儿童安全座椅一个

2.6、操作间工作台1张，文件柜1个，工作椅3个，儿童沙发一个

2.7、预留局域网接口，及3+个5孔的220V交流电源插座

2.8、区域范围内需有无线wifi覆盖。

**儿童MEG实验室(1间)**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

**2.1、磁体间内照明以及内部装修须由MEG公司培训认证的屏蔽公司来完成**

2.2、安装柜式精密空调，保持环境恒温恒湿

2.3、待设备安装之后再吊顶，不要使用矿棉板

2.4、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

2.5、设隔断分别设置为被试间和操作间两个区域

2.6、被试间配备高度可调节的儿童安全座椅一个

2.7、操作间工作台1张，文件柜1个，工作椅3个，儿童沙发一个

**儿童近红外实验室（2间）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

2.3、设隔断分别设置为被试间和操作间两个区域

2.4、被试间配备被试台1张，高度可调节的儿童安全座椅一个

2.5、操作间工作台1张，文件柜1个，工作椅3个，儿童沙发一个

2.6、预留局域网接口，及3+个5孔的220V交流电源插座

2.7、区域范围内需有无线wifi覆盖。

**儿童眼动实验室（2间）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

2.3、房顶安装环形轨道，安装从房顶到地面的遮光帘，被试间位于遮光帘内，顶灯装在遮光帘外

2.4、被试间配备被试台1张，高度可调节的儿童安全座椅一个，高度可调节的高脚椅一个（供家长抱婴儿坐）

2.5、遮光帘外配工作台1张，文件柜1个，工作椅3个，儿童沙发一个

2.6、预留局域网接口，及3+个5孔的220V交流电源插座

2.7、区域范围内需有无线wifi覆盖

**儿童生物遗传学实验室（2间）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

2.3、安装大型通风设备，独立空调（4匹），超低温冰箱

2.4、设隔断分别设置为被试间和操作间两个区域

2.5、被试间配备被试台1张，高度可调节的儿童安全座椅一个

2.6、操作间工作台1张，文件柜1个，工作椅3个，儿童沙发一个

2.7、预留局域网接口，及3+个5孔的220V交流电源插座

2.8、区域范围内需有无线wifi覆盖。

**儿童行为实验室（3套含1套备用房间）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

2.3、安装独立空调（立式冷暖，4匹）

2.4、用单向玻璃隔开，分观察室和行为室，从观察室单向观察行为室

2.5、两个房间之间预留布线孔若干

2.6、行为室房间四角和房间中央安装可调节角度摄像头5个，配备儿童用长桌子3个，儿童小椅子6个，高度可调节的儿童安全座椅一个

2.7、观察室配备监控系统一套（带显示器），工作台2张，文件柜2个，工作椅3个，儿童沙发一个

2.8、预留局域网接口，及3+个5孔的220V交流电源插座

2.9、区域范围内需有无线wifi覆盖。

**儿童睡眠研究实验室（2套）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料，采用遮光窗帘

2.2、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

2.3、安装独立空调（立式冷暖，4匹）

2.4、用单向玻璃隔开被试间和操作间两个区域

2.5、带独立卫生间，须设置上下水、淋浴设施、洗脸池、毛巾架等设施

2.6、被试间配备高度可调节的床1张，高度可调节的儿童安全座椅一个，沙发茶几一套，儿童沙发一个

2.7、操作间工作台1张，文件柜2个，工作椅3个，长沙发茶几一套

2.8、预留局域网接口，及3+个5孔的220V交流电源插座

2.9、区域范围内需有无线wifi覆盖。

**家庭接待室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、配备长沙发一个，独立沙发三个，儿童沙发两个，茶几一个，高度可调节的儿童安全座椅一个

2.2、预留饮水机、咖啡机、冰箱的接口和位置

2.3、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

**家庭咨询室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、配备长沙发一个，独立沙发三个，儿童沙发两个，茶几一个，高度可调节的儿童安全座椅一个

2.2、预留饮水机、咖啡机、冰箱的接口和位置

2.3、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供幼儿爬行

**婴儿哺乳室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、配备独立沙发三个，儿童沙发两个，茶几一个，高度可调节的儿童安全座椅一个

2.2、预留饮水机、咖啡机、冰箱的接口和位置

2.3、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供婴幼儿爬行

2.4、安装婴儿换尿布台

**咖啡室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装洗手台、台面镜子、泡茶台面、橱柜（用来存放特定的食物如茶包、器皿等）

2.2、应留有配备净水器、饮水机、微波炉、咖啡机、冰箱的位置。

2.3、配阅览桌3张、阅览椅20把、书架3个

**会议室（1间）**

1、设计风格要求：现代、简约、明快

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、外窗帘布、内窗百叶帘布

2.3、进出采用门禁系统

2.4、会议台1张，不锈钢弓形会议椅 20张

2.5、扩音系统、电脑及投影系统，布线合理、声绝缘及音响效果佳。

2.6、墙角处摆放茶水柜。

**办公室（5间含2个备用房间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、外窗帘布、内窗百叶帘布

2.3、每间办公室标配：1.8M办公桌、大班椅、三张单人沙发、圆形茶几、书柜（两个）、茶水柜、折叠椅（两张）、台灯、电子钟

**录像编码室（1间）**

1、设计风格要求：简洁、高效、舒适

2、设计需求：

2.1、满足8人同时编码的需求；

2.2、设8个卡座，每个卡座要求有电源及网络插口；

2.3、设8个带密码锁的文件柜，便于储存实验文档、笔记本电脑和实验材料等；

2.4、要求在保证人体充分活动的基础上合理利用空间。

3、设计通用需求

（1）办公室用电符合安全要求；

（2）符合消防安全要求；

（3）空调系统采用独立柜式空调。

（4）办公室内内需有无线wifi覆盖。

**儿童活动室（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保、安全

2、设计需求：

2.1、地面采用复合木地板或环保PVC地板，可供婴幼儿爬行

2.2、配备儿童蹦蹦床一个，儿童滑梯一个，儿童玩具火车轨道一圈，带地毯的儿童玩具区域，儿童椅若干，高度可调节的儿童安全座椅若干

2.3、预留饮水机、冰箱的接口和位置

**展示区（1个）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、配备墙壁射灯若干

2.2、展示架若干

**休息区（1个）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、配备休闲桌椅若干套

2.2、立式饮水机1台

**实验四楼：**

**办公室，隔成4间**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装独立空调

2.2、窗户装窗帘

2.3、隔板要求隔音效果较好

2.4、分隔成1间接待房和3间办公房

2.4.1、靠外面大门的房间设置为接待间，放置3人沙发，圆形茶几、书柜（两个）、茶水柜、电子钟、2个网络端口、2个电源端口

2.4.2、里面三间房标配：办公桌、椅子、圆形茶几、书柜（两个）、茶水柜、折叠椅（两张）、台灯、电子钟、2个网络端口、2个电源端口

**茶水间**

1、设计风格要求：现代、简约、明快

2、设计需求：

2.1、安装洗手台、台面镜子、泡茶台面、橱柜（用来存放特定的食物如茶包、器皿等）

2.2、茶水间应留有配备饮水机、微波炉、咖啡机、冰箱的位置

2.3、采用独立空调进行通风

2.4、进出采用门禁系统

**脑电教学实验室**

1、设计风格要求：现代、简约、明快

2、设计需求：

2.1、分隔成主试间和被试间

2.1.1、主试间满足约20-30位同学同时实时观看主试实验操作（讲台演示）的需求；主试间需扩音系统、电脑及投影系统各1套；主试间与被试间为单向玻璃并隔音，主试间与被试间均有2个电源和网络端口。主试间2台电脑与被试间1台电脑之间可以切换同屏显示，主试间另需文件柜2个。

2.1.2、被试实验室要求隔音屏蔽、配备电脑桌1张，工作椅1张 、安装独立空调（1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）。被试间墙面采用吸音材料

**行为实验室**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装独立空调（1.5匹一拖三或者2匹一拖四空调）

2.3、每间配备电脑卡座60个，每个卡座要求有电源及网络插口

**实验数据分析室**

1、设计风格要求：现代、简约、明快

2、设计需求：

2.1、满足约20-30位同学同时进行脑电数据分析

2.2、要求实验室内30台电脑设置为小型局域网

2.3、30个卡座要求有电源及网络插口。

**眼动示范教学中心**

1、设计风格要求：现代、简约、明快

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、实验室需要文件柜2个，办公桌椅2套

2.3、电源、网络端口各6个。另有卡座30套，满足20-30人同时观看眼动实验操作。

**虚拟教学实验室**

1、设计风格要求：现代、简约、明快

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、实验室需要文件柜2个，办公桌椅2套。电源、网络端口各6个。墙面采用吸音材料

2.3、吊顶为灰色

2.4、整个房间铺吸音地毯

**脑电用洗头房（1间）**

1、设计风格要求：浅色调、现代、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、安装洗手台、台面镜子

2.2、配备热水器、吹风机等

2.3、安装独立冷暖空调

2.4、防水墙面、地面、门等

**社会工作实验室（1间）（125.06平米）**

1、设计风格要求：现代、简约、明快

2、设计需求：

2.1、隔成四间（15平米个案室、10平米控制室、40平米小组室、60平米观察室、小组和观察室之间做个活动的隔断）

2.2、墙面采用吸音材料

2.3、安装独立空调（1匹或者1.5匹空调）

2.4、每个隔间均需要电源、网络端口各1个

**心理咨询室（1间）（124.58平米）**

1、设计风格要求：浅色调、温馨、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、隔成六间

2.2、墙面采用吸音材料，隔音效果好

2.3、安装独立空调（1匹或者1.5匹空调）

2.4、每个隔间均需温馨单人沙发2个，三人沙发1个，茶几1个，现代欧式书桌1个，配套椅子1个

2.5、每个隔间均需要电源、网络端口各1个

**团体辅导室（1间）（194.11平米）**

1、设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2、设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、安装吸顶式空调4台

2.3、强遮光窗帘

2.4、投影仪2台（前后各一台）、投影屏2块（前后各一块）、白板（前后各一块）

2.5、隔一个约20平米的办公室（前后分成2间10平米），并在余下空间的中间处做个可活动的隔断

2.6、需要团体辅导配套桌椅10套

2.7、两间办公室标配：办公桌、椅子、书柜（两个）、茶水柜、折叠椅（两张）、台灯、电子钟、电源、网络端口各1个

2.8、每个隔间均需要电源、网络端口各4个

**沙盘及培训室（1间）（115.53平米）**

1. 设计风格要求：浅色调、童趣、简约、明快、环保

2．设计需求：

2.1、墙面采用吸音材料

2.2、强遮光窗帘

2.3、安装吸顶式空调3台

2.4、投影仪1台、投影屏1块、白板1块

2.5、中间做个可活动的隔断，并隔一个约10平米的储物空间

2.6、需要配套沙盘沙具10套，沙具实木柜8个，配套可折叠椅60个

2.7、电源、网络端口各4个

**投标文件格式**

**投标文件目录**

**一、投标函**

投标人须将投标一览表单独封存一份，以备唱标。

**二、投标书**

[**第一部分**](#_第一部分__资格性文件)**投标报价表**

1.1投标一览表

1.2分项报价表

[**第二部分资格性文件**](#_第一部分__资格性文件)

2.1法定代表人授权书

2.2[投标承诺函](#_投标承诺函)

2.3营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2.4资质证书

**第三部分其他材料**

注：投标文件封面自行设计，但内容须严格按照以上清单顺序进行装订，每页须编注页码。

**投标一览表**

投标人名称：

招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 投标费率（%） | 服务期 | 备注 |
|  |  |  |  |

投标人代表签字（加盖公章）：

日期：

**注：投标人须将此表单独封存一份作为投标函，以备唱标。**

**投标分项报价表**

投标人名称

招标编号

包号或序号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人代表签字（加盖公章）：

日期：

**法定代表人授权书**

**深圳大学：**

兹授权：（授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

公司名称：（公章）营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

生效日期：年月日

注：本授权书内容不得擅自修改。

**投标承诺函**

**致深圳大学：**

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

招标编号：

**本公司郑重承诺并声明：**

1. 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。
2. 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。
3. 本投标文件的有效期为投标截止日后60天有效。
4. 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。
5. 同意按招标文件规定向贵方缴纳保证金，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
6. 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人：（公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：（亲笔签名）

通讯地址：邮政编码：

电话：传真：

承诺日期：年月日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

**保证金退还说明书**

所有拟参与我校招标活动的供应商，[请同时将账户信息发送至szu\_zb@126.com](mailto:请同时将账户信息发送至szu_zb@126.com), 其中：

1、一般情况下，在转账前发送主题“开标项目代码+公司名称+账户信息”的邮件，邮件内容应包括：开标项目代码、公司名称、开户行、账号；

2、预选供应商，在转账前发送主题“\*\*年度+\*\*类别预选供应商+账户信息”的邮件，邮件内容应包括：\*\*类别预选供应商、公司名称、开户行、账号；

3、中标供应商，还需提供以下资料，于签约后递交我中心246室：

1）签约合同原件（审验）、复印件（留存）；

2）退付申请书（见附件）。

未尽事宜，以我中心解释为准，特此通知。

**退付保证金申请书**

校财务部：

我单位于 年 月缴纳的 （项目编号）的开标保证金，因 已中标签约 ，现拟委托 办理有关退款事宜，请予审核批准。

附件：合同。

申请单位：（公章）

经办人：

日 期：

|  |
| --- |
| 审批意见：  已签约，同意退付开标保证金人民币 元。  项目部门负责人（签字）：    签约单位（盖章）  日 期： |

公司账户名称：

开户行：

账号：

**文件袋封面格式**

|  |
| --- |
| **货物投标文件**  **内容：正、副本文件**  投标人：  招标编号：  项目名称：  **在年月日点之前不得启封**  **递交地点：**深圳大学办公楼241室 |

**重要提示：**

1.正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

2.开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

3.递交投标文件时务请提早到达！