消防器材(第三批)

一、采购清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4kg干粉灭火器 | 200 | 个 | 永安、桂安、金安 |
| 2 | 3kg二氧化碳灭火器 | 33 | 个 | 浙安、首安、天广 |
| 3 | 35kg推车式干粉灭火器 | 10 | 台 | 永安、桂安、浙安 |
| 4 | 3kg泡沫灭火器 | 2 | 个 | 永安、桂安、浙安 |
| 5 | 4kg*2灭火器箱 | 48 | 个 | 香蜜湖牌、集安牌、桂安牌 |
| 6 | 4kg*4灭火器箱 | 20 | 个 | 香蜜湖牌、集安牌、桂安牌 |
| 7 | 左向安全出口 | 20 | 块 | 敏华、裕安、新国标（35cm x 14cm） |
| 8 | 右向安全出口 | 30 | 块 |  |
| 9 | 双面无方向安全出口 | 46 | 块 |  |
| 10 | 应急灯规格:25cmx12cm | 300 | 个 | 敏华、平安、裕安 |
| 11 | 消防水带(65mm-20m)带扣 | 50 | 条 | 三峡、龙涛、龙霸 |
| 12 | 水枪（QZ3.5/7.5） | 30 | 个 | 闽山、祥安、福兴 |
| 13 | 消防闭门器 | 80 | 套 | 门家将、大地迪高、CMP |
| 14 | 防毒面具 | 60 | 个 | 浙安、新华、安弈达 |
| 15 | 灭火毯 | 20 | 张 | 浙安、宏兴、微富 |
| 备注：1.所有消防器材需按时配送及安装至指定地点，将更换的废旧物品运回指定地点；2.总费用包括应急灯、指示牌安装所需要的拉线、插座等。 |  |  |  |  |

二、其他要求:

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家最新质量标准的设备和产品，所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书。在给出的品牌中选其中一个品牌报价，并在差异描述中填写品牌。

2、投标报价含安装费及各种安装所需的零配件等各项税费。

3、、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后一周内供货。

7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。

8、供应商在竞价网的报价的“单价”栏中填写本批货物的总价，并须上传所供货物的品牌清单文件。