医学院部华先欣教授理化及功能实验室家具

一、采购内容：实验室家具一批。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌及材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室一（投标报价时所有物资需注明品牌，以供评标，无品牌的报价视无效投标。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 2 | 钢木结构，40*60*1.5国标方通钢支架喷涂环氧树脂粉末，12.7mm厚威盛亚佰克板台面（台面取得威盛亚授权），箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺 |
|  | 试剂架 | 3750*300*1000 | 台 | 2 | 钢玻结构,40*100*2mm方通10mm磨沙钢化玻璃，高度可调。 |
|  | 水盆水嘴 | 500*400*300 | 套 | 2 | 实验室专用PP水盆 |
|  | 滴水架 | 700*440 | 个 | 2 | 实验室专用PP材质 |
|  | 洗眼器 | 桌上型单口 | 台 | 2 | 实验室专用急救装置，出水平缓 |
|  | 多功能插座（含底盒） | 250VAC/10A | 组 | 12 | 国标3C认证 |
| 2 | 边台 | 5960*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，40*60*1.5国标方通钢支架喷涂环氧树脂粉末，12.7mm厚威盛亚佰克板台面（台面取得威盛亚授权），箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺 |
|  | 试剂架 | 5960*300*1000 | 台 | 1 | 钢玻结构,40*100*2mm方通10mm磨沙钢化玻璃，高度可调。 |
|  | 多功能插座（含底盒） | 250VAC/10A | 组 | 8 | 国标3C认证,带漏电保护开关 |
|  | 铝木吊柜 | 600*300*600 | 组 | 9 | 铝木结构 |
| 3 | 边台 | 5000*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，40*60*1.5国标方通钢支架喷涂环氧树脂粉末，12.7mm厚威盛亚佰克板台面（台面取得威盛亚授权），箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺 |
|  | 多功能插座（含底盒） | 250VAC/10A | 组 | 6 | 国标3C认证 |
| 实验室二 |  |  |  |  |  |
|  | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 2 | 钢木结构，40*60*1.5国标方通钢支架喷涂环氧树脂粉末，12.7mm厚威盛亚佰克板台面（台面取得威盛亚授权），箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺 |
|  | 试剂架 | 3750*300*1000 | 台 | 2 | 钢玻结构,40*100*2mm方通10mm磨沙钢化玻璃，高度可调。 |
|  | 多功能插座（含底盒） | 250VAC/10A | 组 | 12 | 国标3C认证 |
|  | 水盆水嘴 | 500*400*300 | 套 | 2 | 实验室专用PP水盆 |
|  | 滴水架 | 700*440 | 个 | 2 | 实验室专用PP材质 |
|  | 洗眼器 | 桌上型单口 | 台 | 2 | 实验室专用急救装置，出水平缓 |
|  | 边台 | 4500*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，40*60*1.5国标方通钢支架喷涂环氧树脂粉末，12.7mm厚威盛亚佰克板台面（台面取得威盛亚授权），箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺 |
|  | 试剂架 | 4500*300*1000 | 台 | 1 | 钢玻结构,40*100*2mm方通10mm磨沙钢化玻璃，高度可调。 |
|  | 铝木吊柜 | 600*300*600 | 组 | 7 | 铝木结构 |
|  | 铝木吊柜 | 300*300*600 | 1 | 1 | 铝木结构 |
|  | 边台 | 4000*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，40*60*1.5国标方通钢支架喷涂环氧树脂粉末，12.7mm厚威盛亚佰克板台面（台面取得威盛亚授权），箱体采用15mm厚优质环保E1级中纤板贴三聚氰胺 |
|  | 多功能插座（含底盒） | 250VAC/10A | 组 | 6 | 国标3C认证 |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，具有有ISO9001国际质量认证体系证书和ISO14000环境管理认证，有多年从事本行业经验的专业公司。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少三年的保修期。

5、交货时间：2013年6月15日安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。