## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:体育实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
拆除工程
1 | 011605001001 | 原有实木地板拆除 | 1、原有实木地板拆除 | m2 | 165.89
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有240厚轻质砖墙体 | m3 | 7.42
3 | 011616B002001 | 扣板吊顶拆除 | 1、拆除吊顶天棚 | m2 | 165.89
4 | 011610002001 | 防火门拆除 | 1、洞口尺寸:2100*980 | m2 | 5.67
5 | 011406001001 | 铲除原墙面白色乳胶漆 | 1、铲除原有墙面白色乳胶漆 | m2 | 184.77
6 | 011610002002 | 金属防盗网拆除 | 1、拆除窗户的金属防盗窗 | m2 | 32.38
7 | 011605002001 | 拆除原有踢脚线 | 1、原有100mm踢脚线拆除 | m2 | 9.22
8 | 030701003001 | 保护性拆除空调 | 1、保护性拆除原有空调 | 台 | 3
9 | 011612002001 | 洗手台拆除 | 1、保护性拆除原有洗手台 | 个 | 3
10 | 011614001001 | 排气扇拆除 | 1、保护性拆除原有排气扇 | 个 | 3
11 | 010103002001 | 拆除垃圾清运 | 1、拆除垃圾清运 2、外运处置综合考虑 | m3 | 88.95
分部小计
装修工程
12 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、粘结层厚度、材料种类:PVC舞蹈专用地胶厚5.5mm（甲方选样）粘贴层1:2.5水泥砂浆厚30mm | m2 | 183.25
13 | 011206001001 | 中国红大理门槛石 | 1、材料种类:红大理石门槛石 | m2 | 0.47
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:240mm厚轻质砖墙体 | m3 | 0.49
15 | 011201001001 | 墙面批荡 | 1、湿拌抹灰M15 厚度20mm | m2 | 2.06
16 | 011105003001 | 不锈钢踢脚线 | 1、不锈钢踢脚线高度:100mm | m2 | 5.47
17 | 011406001002 | 外墙墙面白色乳胶漆 | 1、刮腻子遍数:面 层满刮腻子两遍 2、油漆品种、刷漆 | m2 | 193.61
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:体育实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
遍数:立邦环保乳胶 面漆三遍 3、2.0mm厚聚合物 防水
18 | 011406001003 | 内墙墙面白色乳胶漆 | 1、刮腻子遍数:面层满刮腻子两遍 2、油漆品种、刷漆遍数:立邦环保乳胶面漆三遍 | m2 | 187.28
19 | 011406001004 | 天花灰色乳胶漆 | 1、刮腻子遍数:面层满刮腻子两遍 2、油漆品种、刷漆遍数:立邦环保乳胶面漆三遍 | m2 | 183.75
20 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、实木窗框套 | m | 57.87
21 | 010810001001 | 窗帘 | 1、布艺窗帘（甲方选样） | m | 6.62
22 | 010810005001 | 窗帘杆 | 1、窗帘轨材质:罗马杆 | m | 19.84
23 | 010802003001 | 防火门 | 1、.洞口尺寸:2100*980 | m2 | 4.12
24 | 011208001001 | 方柱包圆 | 1、大芯板打底 2、面层贴地胶 | m2 | 8.28
25 | 011207001001 | 墙面装饰镜 | 1、18厘大芯板基层 2、12mm银镜 | m2 | 30.92
分部小计
拆除电线工程
26 | 011613001001 | 插座拆除 | 1、拆除原有插座 | 套 | 78
27 | 011612001001 | 照明线路拆除 | 1、拆除原有照明线路 | m | 368.55
28 | 011612001002 | 插座线路拆除 | 1、拆除原有插座线路 | m | 447
29 | 011612001003 | 电话线路拆除 | 1、拆除原有电话线路 | m | 75.6
30 | 011612001004 | 网络线路拆除 | 1、拆除原有网络线路 | m | 75.6
分部小计
安装工程
31 | 030404033001 | 排风扇 | 1、墙吸式排气扇 | 台 | 3
32 | 030404017001 | 配电箱 | 1、配电箱 | 台 | 1
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1、三位单控大翘板开关 250V 10A | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:体育实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、LED300mm*1200mm平板灯 36W | 套 | 24
35 | 030411006001 | 接线盒 | 1、接线盒 | 个 | 3
36 | 030404035001 | 单相插座 | 1、安装二极、三极组合单相插座250V 10A | 个 | 14
37 | 030404035002 | 三相插座 | 1、柜机空调三相电插座380V 32A | 个 | 3
38 | 030411001001 | 配管（20） | 1、刚性阻燃管φ20*1.6 | m | 116.77
39 | 030411001002 | 配管（15） | 1、刚性阻燃管φ15*1.6 | m | 51.51
40 | 030411004001 | 配线 | 1、多芯导线RVV-5*0.75 | m | 508.24
41 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1、凿(压)槽 | m | 39.24
分部小计
分部小计
本页小计
合 计