化学与化工学院通风系统用户需求书

一、采购内容：安装及改造通风橱一批。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 品牌及材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标报价时所有物资需注明品牌，以供评标，无品牌的报价视无效投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 通风柜 | 1800*800*2350 | 2 | 台 | 全钢结构，钢板采用1.2mm厚电解板折弯制作,表面喷涂环氧树脂粉末;台面采用佰克板19mm厚四周加厚制作,配置遥控水阀及PP水槽,内板及导流板采用5mm厚白色玻璃钢板制作，3+3夹胶玻璃。配3组TCL108型多功能插座 |
|  | 控制面版 | HSL1600 | 2 | 台 |  |
|  | 配电箱 |  | 2 | 台 | 国标 |
|  | 电缆 | ZR-RVV4*2.5MM2 | 20 | 米 | 阻燃性 |
|  | 配电线管 |  | 20 | 米 | 阻燃性PVC |
|  | 双面人造革软连接 | D250 | 2 | 个 | 防腐防紫外线 |
|  | 防爆斜流风机 | GXF-3F-0.25KW | 2 | 台 | 防爆风机，3C认证 |
|  | 弯头 | D250 | 9 | 个 | PVC原生料 |
|  | 风管 | D250 | 8 | 米 | PVC原生料 |
|  | 墙体开孔及恢复 |  | 2 | 项 | 防水处理 |
|  | 管卡 |  | 5 | 个 | 称重150KG |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少三年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。