## Sheet1
分部分项工程量清单
工程名称: 南区学生公寓智能电控管理系统改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 31208016001 | 显示屏 | 显示屏 XS-0.5 | 台 | 3
2 | 31202003001 | 网络转换器 | 网络转换器EL-100S | 台 | 2
3 | 31202003002 | 数据管理器 | 数据管理器SIMS3.0 | 台 | 7
4 | 独立费001001 | 电控中位机整体功能检测及维修 |  | 台 | 258
5 | 独立费001002 | 电控模块整体功能检测及维修 |  | 台 | 1876
6 | 独立费001003 | 电柜内空开及相关电线线路检修 |  | 套 | 1876
7 | 独立费001004 | 房间控制核对 |  | 间 | 1876
8 | 独立费001005 | 数据库升级及系统更换 |  | 套 | 2
9 | 31202002001 | 数据管理器机柜 |  | 台 | 7
10 | 31202004001 | 电控超管卡 |  | 张 | 1
11 | 31103018001 | 六类非屏蔽网线 |  | 箱 | 1
12 | 31103017001 | 通讯线 | 通讯线(RVVP 2*1.0) | 米 | 300
13 | 独立费001006 | 安装辅材 | 显示屏、管据管理器及网络转换器线路安装、移动 | 批 | 1
14 | 独立费001008 | 系统联调联试 | 新加服务器的电控系统调试以及与一卡通对接 | 次 | 1