医学部粤海门广场实验室家具

一、采购内容：一批。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 品牌及材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室一（投标报价时所有物资需注明品牌，以供评标，无品牌的报价视无效投标。） |  |  |  |  |  |
|  | 中央台 | 4250*1500*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 试剂架 | 3500*300*900 | 1 | 组 | 铝木结构 |
|  | 多功能插座 |  | 8 | 个 | 国际3C认证，带漏电保护开关 |
|  | 三联水龙头+水盆 | 一高两低龙头 | 1 | 套 | 材质：陶瓷铜质水龙头，PP水盆（上海台雄） |
|  | 滴水架 | 实芯理化板基材，PP水棒 | 1 | 个 | 理化板+PP棒 |
|  | 洗眼器 | 桌上型洗眼器 | 1 | 个 | 台雄 |
|  | 万向排气罩 |  | 1 | 个 | 台雄 |
|  | 万向罩底座 |  | 1 | 个 | 铝合金结构，结实耐用，可承受万向罩360度调节强度 |
|  | 风机 | 3#离心1.1KW | 1 | 台 | 玻璃钢材质 |
|  | 风机防雨罩 |  | 1 | 个 | 玻璃钢材质 |
|  | 风机底座 | 500*500*200 | 1 | 个 | 钢制 |
|  | 管 线 | D250 | 5 | 米 | PVC |
|  | 软连接 | D250 | 1 | 个 |  |
|  | 变 径 | D250-D200 | 1 | 个 | 玻璃钢材质 |
|  | 管 线 | D200 | 5 | 米 | PVC |
|  | 管 线 | D160 | 4 | 米 | PVC |
|  | 软 管 | D160 | 2 | 米 |  |
|  | 弯 头 | D250 | 3 | 个 | 玻璃钢材质 |
|  | 弯 头 | D160 | 2 | 个 | PVC |
|  | 三 通 | D200 | 1 | 个 | PVC |
|  | 变 径 | D200-D160 | 2 | 个 | 玻璃钢材质 |
|  | 变 径 | D160-D80 | 1 | 个 | 玻璃钢材质 |
|  | 控电箱 |  | 1 | 个 |  |
|  | 动力配电线 |  | 50 | 米 | 国标，3C认证 |
|  | 吊杆、抱箍 |  | 1 | 项 | 钢制 |
|  | 边 台 | 3780*750*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 线 槽 | 4780*80*80 | 1 | 组 | 铝合金材质制作 |
|  | 角 柜 | 1000*1000*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 边 台 | 7110*750*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 试剂架 | 7110*250*750 | 1 | 组 | 材质：钢化玻璃可调结构 |
|  | 吊 柜 | 7110*300*600 | 1 | 组 | 铝木结构 |
|  | 试剂柜 | 850*450*1800 | 1 | 台 | 铝木结构，带定时排风系统 |
|  | 中央台 | 3000*1500*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 试剂架 | 3000*300*900 | 1 | 组 | 铝木结构 |
|  | 多功能插座 |  | 8 | 个 | 国际3C认证，带漏电保护开关 |
|  | 边 台 | 3765*750*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 线 槽 | 4765*80*80 | 1 | 组 | 铝合金材质制作 |
|  | 角 柜 | 1000*1000*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 边 台 | 4300*750*850 | 1 | 台 | 材质：1.台面要求：理化板相关检测报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、氨水（25%）、乙酸乙脂、石脑油、铬酸、氨氧化铵（28%）、双氧水（3%）、硝酸银（1%）、氯化镁（10%）、硫酸铜（10%）、正乙烷、乙醇、氯仿、二甲苯、甲苯等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。”,厚度为12.7MM,双层锁边加厚。2.框架采用40*60*1.5mm优质电解钢材质金属框架，表面经酸洗，磷化，均匀静电粉喷涂环氧树脂粉沫，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。3.柜身（箱体）板采用优质三聚氢氨板，PVC防水封边。4.门板及抽屉面板采用优质16MM厚三聚氢胺板，所有截面采用PVC热熔胶防水封边,铝合金暗拉手。5.抽屉导轨采用16寸DTC三节导轨,可将整个抽屉抽出,伸缩自如，不反弹，承重可达50KG不变型。6.铰链采用安帝斯带阻力铰链。导轨为：DTC。7.地脚采用注塑成型不锈钢地脚，承重，防滑，减震，高低可调节。 |
|  | 试剂架 | 4300*250*750 | 1 | 组 | 材质：钢化玻璃可调结构 |
|  | 吊 柜 | 4300*300*600 | 1 | 组 | 铝木结构 |
|  | 实验凳 |  | 10 | 张 | 玻璃钢凳面带气缸升降，带靠背和脚踏圈 |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，具有有ISO9001国际质量认证体系证书和ISO14000环境管理认证，有多年从事本行业经验的专业公司。

2、货物必须是全新的合法的。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少三年的保修期。

5、交货时间：合同签订后20日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。