## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳大学附属华南医院科教楼联合实验室基础装修工程--空调通风工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
拆除部分
1 | 030702001002 | 风口移位 | (1)风口移位 (2)保护性拆除后重新安装 | 个 | 24
2 | 030412001002 | 灯具拆除 | (1)灯具拆除 | 套 | 14
3 | 030404035002 | 插座拆除 | (1)插座拆除 | 个 | 18
4 | 030411001001 | 拆除电线 | (1)拆除电线 | m | 92.64
分部小计
空调通风部分
5 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板δ=0.6mm (2)形状:圆形 (3)内容:含连接法兰、套管及封堵、防火矿棉及岩棉填缝、天圆地方、检查口、风管漏光、漏风试验、导流叶片、防火封堵、刷漆 (4)支架:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)其他:具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及要求 | m2 | 24.57
6 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)B1级铂铝复合橡塑绝热材料 (2)δ=25mm (3)具体参数及要求详见图纸及相关资料 | m3 | 1.02
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳大学附属华南医院科教楼联合实验室基础装修工程--空调通风工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030702008003 | 柔性软风管 | (1)名称:柔性软风管 (2)形状:圆形φ200 (3)内容:含连接法兰、套管及封堵、防火矿棉及岩棉填缝、天圆地方、检查口、风管漏光、漏风试验、导流叶片、防火封堵、刷漆 (4)支架:含一般支吊架及成品支吊架制安、除锈、刷油 (5)其他:具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及要求 | m | 26.4
8 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:百叶回风口 (2)尺寸:400x200 (3)具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及要求 | 个 | 16
9 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)通风工程检测、调试 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计