深圳大学施工图设计文件审查

招标文件

工程名称： 深圳大学食堂拆建工程

工程地点： 深圳大学后海校区

发 包 人： 深圳大学

承 包 人：

深圳大学基建部

二○一七年七月

深圳大学食堂拆建工程

施工图设计文件审查招标公告

经深圳大学批准，就深圳大学食堂拆建工程施工图设计文件审查进行 公开 招标，工程概况及招投标工作日程安排如下：

1. 招标编号：SZUCG20170246FW

2. 工程名称：深圳大学食堂拆建工程施工图设计文件审查

3. 工程概况：本项目位于深圳大学后海校区北区，占地面积5856.6平方米，建筑面积11703平方米，结构为框架结构，建筑高度19米，计划投资额5836万元，其中建安工程及设备费约4835万元。

4. 建设地点：深圳大学后海校区

5. 招标方式：校内公开招标

6．评标方法：抽签定标法

7. 企业资质要求：建筑行业施工图审查甲级

项目负责人要求：一级注册建筑师

8. 招标文件发布时间:2017年07月31日（上午9:00-11:30；下午:15:00-17:00）至2017年08月11日（上午9:00-11:30；下午:14:30-15:00）（北京时间，节假日除外）。招标文件在本公告附件，请下载。

9. 投标报名地点:

10. 现场踏勘（答疑会）时间：  /  ；现场踏勘地点：  /

11. 截标时间：2017年08月11日（星期五）10:00（北京时间）

12. 开标时间：2017年08月11日（星期五）10:00（北京时间）

13. 开标地点：深圳大学办公楼241室

14. 本项目收取标书费150元，报名费收取以公司转账或现场刷卡的形式于开标前收取。

15. 报名时投标人须自行打印 投标报名表(加盖公章)(投标报名表下载链接：http://bidding.szu.edu.cn/Download.asp?FileName=uploadfiles/22610470_投标报名表.doc）。

异地投标人报名可将公司营业执照、投标报名表及购买标书转账回执发至邮箱：suncong@szu.edu.cn。

标书费缴纳至深圳大学基本账户(并在转账单上备注项目编号)：

户名：深圳大学；开户行：中国银行深圳深大支行；账号：748467064612

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：王老师 电话：（0755）2653 1129

招投标投诉电话：（0755）2653 5738

投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位：深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

目    录

一、项目概况…………………………………………………4

二、招标内容…………………………………………………4

三、投标说明…………………………………………………4

四、投标文件格式……………………………………………5

五、投标保证金………………………………………………5

六、合同范本…………………………………………………7

附件一：投标书………………………………………………20

附件二：技术人员配备情况表………………………………21

##### 一、项目概况

项目名称：深圳大学食堂拆建工程施工图设计文件审查

建设地点：深圳大学后海校区

投资来源：政府投资

项目概况：本项目位于深圳大学后海校区北区，占地面积5856.6平方米，建筑面积11703平方米，结构为框架结构，建筑高度19米，计划投资额5836万元，其中建安工程及设备费约4835万元。

##### 二、招标内容

本项目工程施工图文件审查包括：施工图设计文件的基本审查和绩效审查。基本审查的审查内容为国家建设部令第134号《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和深圳市住房和建设局关于《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（2011）的审查内容（详见合同附件一）；绩效审查的审查内容为《施工图设计质量全面审查内容》（详见合同附件二）。

##### 三、投标说明

1、本项目采用 公开招标 的方式，

企业资质要求：建筑行业施工图审查甲级

项目负责人要求：一级注册建筑师

2、费用与支付：

费用：按照深圳市现行收费标准自主优惠报价，投标上限为103312元。

支付：本项目按进度分批付款：（1）提交审图合格证后支付至合同价中基本审查费的90%；工程竣工验收后支付余款。

3、工作周期：施工图文件审查 20 日历天，自发出中标通知书且甲方提交齐全资料之日起算。

4、评标办法：抽签定标法

5、废标条件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未参加抽签定标会的（适用于抽签定标法）；

（3）未提交投标书或投标书未按招标文件规定填写、签署和盖章的（投标书为法定代表人签字的须提供法定代表人资格证明书；投标书为授权委托人签字的须提供法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书）。

（4）未按照本招标文件“四、投标文件格式”的要求提供投标文件的（包括文件组成、份数及密封要求）

6、投标文件有效期：投标截止之日后 60 日历天。

7、定标结束后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受，中标人在收到中标通知后，应按招标文件有关规定与招标人签订合同。

8、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

9、投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘。安全责任自负，费用自理。

10、开标时，投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人须准时出席，并持本人身份证原件。如投标人未出席开标会，视为对开标程序及结果的认可。开标由招标人主持。

11、抽签定标程序按照深圳大学抽签定标程序办理。（适用于抽签定标）

12、经过投标报名被确定为投标人后，投标人因故放弃投标的（包括不领取招标文件或不按时递交投标文件等情形），应当在招标会后2日内作出具体的放弃行为前向招标人和主管部门作出书面说明。投标人不在限定时限内作出说明或者说明的理由不被招标人和主管部门认可的，招标人将在今后拒绝该投标人参加招标人其他任何工程的投标，并将提请主管部门对该投标人作不良行为记录。

##### 四、投标文件格式

1、投标文件组成：

（1）投标书（格式见附件一）。

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖企业公章）。

（3）资质文件：
　　 ⅰ 通过年审的有效营业执照（复印件，加盖企业公章）。
　　 ⅱ 企业、项目负责人资质证书（复印件，加盖企业公章）。

（4）编制人员配备情况：
　　　　编制人员配备情况表（格式附件二）。

（5）投标承诺函、保证金退还信息表

2、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份（正本与副本装在同一封套里），正本与副本应有相应的标记，当正本与副本不一致时，以正本为准。投标文件应进行密封。

##### 五、投标保证金

1、本项目投标保证金5000元，投标人须在开标前将投标保证金通过 公司基本账户 以现金存款或转账的方式缴纳至深圳大学基本账户（已缴纳年度投标保证金的预选供应商，无需再就本项目缴纳投标保证金）。

开户行：中国银行深圳深大支行

户名：深圳大学

账号：748467064612

备注：项目编号

2、提交投标文件时，必须提供银行存款凭证或转账回单。

3、开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续，咨询电话：26057039

4、若发生下列任何一种行为，招投标管理中心在书面通知投标人（或中标人）后没收其投标保证金：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在中标公示期(公示期为72小时)后五个工作日内未领取中标通知书；

（3）中标人在中标通知书中规定期限内未与采购人联系签订合同；

（4）经政府采购招标管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

##### 六、合同范本

深圳大学建设工程施工图设计文件

审查合同

项目名称：           深圳大学食堂拆建工程

项目地点：           深圳大学后海校区

合同编号：          SZUJJB201715SGTSC

发 包 人：               深圳大学

承 包 人：

签订日期：              2017年   月

委托人（以下简称甲方）： 深圳大学

（联系人： 王晓东   电话： 13902460752  地址:深圳市南山区南海大道3688号 ）

受托人（以下简称乙方）：

（联系人：         电话：            地址:                                ）

本工程于        年     月     日招标确定乙方承担  深圳大学食堂拆建工程  （项目）施工图设计文件的审查工作，经双方协商，一致同意签订本合同。

- 第一条 工程概况

项目名称：   深圳大学食堂拆建工程

建设地点：    深圳大学后海校区北区

投资来源：   政府投资

工程概况：

本项目位于深圳大学后海校区北区，占地面积5856.6平方米，建筑面积11703平方米，结构为框架结构，建筑高度19米，计划投资额5836万元，其中建安工程及设备费约4835万元。

第二条 本合同签订依据

（1）《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》；

（2）《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；

（3）国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章；

（4）建设工程批准文件。

- 第三条 组成合同的文件及优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断，以下文件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（1）本合同

（2）标准、规范及规程有关技术文件

（3）双方有关工程的洽商等书面协议或文件

- 第四条 施工图设计文件审查内容

乙方负责  深圳大学食堂拆建工程（项目）范围内的施工图设计文件的基本审查和绩效审查。基本审查的审查内容为国家建设部令第134号《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和深圳市住房和建设局关于《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（2011）的审查内容（详见合同附件一）；绩效审查的审查内容为《施工图设计质量全面审查内容》（详见合同附件二）。

- 第五条  乙方向甲方交付的成果文件及提交时间

5.1 基本审查交付成果文件及提交时间

乙方应在甲方提交施工图设计文件后， 15日历天内提交初审意见，设计单位答复后 5 日历天提交审查报告（一式伍份）及加盖“工程施工图设计文件审查专用章”的施工图文件（捌套）。如甲方需要增加成果文件的盖章签署，乙方必须全力配合。

5.2 绩效审查交付成果文件及提交时间

乙方须提前介入施工图设计，参加或组织有关设计会议，进行计算核对、讨论论证等，乙方应在建设单位提交施工图设计文件后， 20 日历天提交审查报告。

5.3 重大设计变更应根据工程进度需要，及时提交审查意见。

- 第六条  合同价款及其支付

6.1合同价款

审查费合同价为                  万元（暂定价）（大写：

整）；审查费包括两部分，第一部分为基本审查费，取合同价的 80％，即          万元（包干价）；第二部分为绩效审查费，取合同价的20％，即             万元。

6.2 付款方式

6.2.1本项目不设预付款，合同签订后，乙方完成所有的施工图审查、提供完整的施工图审查报告、所有的施工图报建完成并取得《建设工程规划许可证》，甲方在收到乙方申请付款报告后向深圳市财政行政主管部门申请支付至基本审查费的90%。本项目竣工验收后，甲方完成对乙方审图质量的最终履约评价，并根据本合同“第六条、第七条”规定核算审查费，经市政府投资审计专业局审核完毕后，按审定的结算价支付剩余审查费用。

6.2.2 绩效审查费的支付：

（1）仅完成基本审查的或绩效审查内容不齐全、审查深度和审查质量不符合规定的，只支付基本审查费用。

（2）绩效审查内容齐全、审查深度和审查质量基本符合规定的，按照履约评价结果支付绩效审查费用。

6.2.3 审查费均以人民币支付并以转账方式支付给乙方，具体到账时间以深圳市财政委员会转账日期为准（由于本工程为政府投资项目，若市审计专业局的决算审计延迟或市发改委下达的计划资金延迟等非甲方原因造成审查费用延迟到账，甲方不承担相应责任）。

- 第七条  履约评价

7.1履约绩效酬金的支付：甲方按照《施工图设计文件审查合同履约评价细则》（另行制订）的规定完成对乙方履约评价。乙方完成所有的施工图审查、提供完整的施工图审查报告，所有的施工图报建通过项目竣工验收后，由甲方组织项目组对乙方进行履约评价。

7.2履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、合格（60≤评分<80分）、不合格(评分<60分)四个等级。

7.3甲方对合同履约情况进行评价后，根据最终履约评价结果支付绩效费用。最终履约评价为良好以上（含良好）的, 甲方支付乙方全部履约绩效酬金；最终履约评价为合格的, 甲方支付乙方履约绩效酬金的50％；其他情况的，甲方将不支付履约绩效酬金。

- 第八条  甲方的权利和义务

8.1甲方应在规定的时间内向乙方提交资料及文件。如延期提供资料和文件影响了审查进度，经双方协商后可适当延长审查时间。

8.2甲方向乙方提供所需的全部资料和文件，并对其完整性、准确性和时效性负责。因甲方提交错误的施工图纸、文件以及相关资料造成的损失，乙方不负任何责任。

8.3甲方委托设计单位或指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。

8.4甲方应全力支持乙方审图人员的工作，为乙方公正、科学、独立地开展审查工作创造条件。

8.5 甲方应按合同规定的金额和时间向乙方支付施工图设计文件审查费用。

- 第九条  乙方的权利和义务

9. 1乙方应按国家及深圳市地方现行的强制性技术规范、标准、规程、行政主管部门有关本工程的审批文件及甲方提出的审查要求进行施工图设计文件审查，并按合同规定的进度要求提交审查意见书，并对施工图审查工作负责，承担审查责任。

9.2乙方按本合同第四条、第五条规定的内容、进度及份数向甲方提交施工图设计文件审查报告。

9.3乙方应按投标文件及甲方要求安排资深审核人员参加本项目的施工图审查并提供项目部组成人员名单，乙方项目部组成人员结构应合理、稳定，主要技术骨干工作能力应足以胜任审核工作。乙方保证审查人员的业务素质，遵守职业道德，确保工作的公正性、科学性和合理性。

9.4 设计过程中出现较大的设计变更（或修改），乙方必须无条件对变更（修改）图纸进行审查，并出具相应审查结论，审查费用已包括在合同价中，结算时不予另外增加。

9.5乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成损失，乙方应向甲方赔偿相应的损失。

- 第十条  违约责任

10.1 甲方违约责任

合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始审查工作的，甲方不支付任何费用，乙方已开始审查工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付相应审查费。

10.2乙方违约责任

10.2.1由于乙方自身原因，未按本合同第五条的规定交付成果的，乙方应向甲方支付违约金，支付方式为：每拖延一天，按合同款的2‰计算向甲方支付违约金，但最高不超过本合同施工图设计文件审查费用。

10.2.2合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应向甲方支付本合同规定的审查费用的 40 %作为赔偿，且返还甲方已支付的所有费用。任何情况下，乙方的赔偿金额不超过其所收取的审查费合同金额。

10.2.3 审查后的设计文件出现Ⅰ类问题（因施工过程中设计变更引起的和审查机构已提出但设计单位不接受等非审图机构责任而引起的设计错误除外），乙方应返还所有基本审查费用，同时甲方将提请有关行政主管部门进行处罚，并记不良行为记录。

10.2.4乙方不得随意更换项目部人员，未征得甲方同意更换一次项目负责人罚款人民币壹万元，更换一次主要审核人员罚款人民币伍仟元。合同履行过程中，甲方若对乙方审核人员不满意，可以提出更换，乙方必须立即更换。乙方项目部组成人员名单见附件。

10.2.5乙方违反国家和地方施工图设计文件审查办法规定的，甲方将报相关主管部门处理，并予以作不良行为记录，直至取消其投标甲方项目的资格。

- 第十一条 争议及解决

11.1 甲方或设计单位对乙方提交的审查报告如有重大不同意见时，应首先与乙方协商解决。协商不成时，可由甲方或设计单位向市规划行政主管部门提出复查申请，由市规划行政主管部门组织专家论证复查并做出复查结论,复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。甲方或设计单位对复查结论仍有分歧时可通过法律途径解决争端。

11.2 本合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择第（1）种;

（1）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交深圳市仲裁委员会仲裁;

（2）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的,依法向人民法院诉讼。

- 第十二条 其它事项

12.1本合同一式 拾 份,甲方执 陆 份,乙方执 肆 份。

12.2本合同经双方签章后生效。

12.3双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 第十三条 合同附件

以下附件(合同附件一至附件四)均为本合同必要的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

合同附件一：基本审查内容；

合同附件二：施工图设计质量全面审查内容；

合同附件三：设计错误分类；

合同附件四：项目部组成人员名单

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发  包  人：深圳大学                   承  包  人：

（盖章）                              （盖章）

地址：	                              地址：

法人代表或授权代理人                   法人代表或授权代理人

签字：                                 签字：

电话：	                              电话：

传真：	                              传真：

开户银行：	                           开户银行：

账号：	                              账号：

邮政编码：	                           邮政编码：

合同订立地点：

合同订立时间：         年      月     日

- 合同附件一：基本审查内容

一、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十一条　审查机构应当对施工图审查下列内容：

（一）是否符合工程建设强制性标准；

（二）地基基础和主体结构的安全性；

（三）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

（四）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

二、根据深圳市住房和建设局关于《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（2011）第二章  施工图审查包括以下内容：

施工图审查包括程序性审查和技术性审查。

（一）程序性审查应当包括：

1、是否取得政府有关部门的批准文件；

2、勘察设计企业或者注册执业人员是否越级或者超范围执业；

3、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

4、送审资料是否完整、格式是否规范；

5、有关法律、法规规定的其他内容。

（二）技术性审查应当包括：

1、是否符合作为勘察、设计依据的政府有关部门批准文件的要求，并指明不符合之处；

2、是否符合工程建设强制性标准要求；

3、是否符合公共利益和公众安全；

4、是否达到规定的勘察设计文件编制深度要求，并详细指出没有达到规定深度的部分；

5、勘察文件提供的参数、结论与建议是否存在安全隐患；

6、地基基础工程、主体结构工程是否安全；

7、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑装饰、基坑支护等工程是否安全；

8、建筑节能设计是否满足规范要求；

9、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

- 合同附件二：施工图设计质量全面审查内容

1、对基础选型专题报告和抗震构造措施提出评价与审查意见；

2、设计文件是否存在过分设计或设计不足的情况，并提出建议；

3、复核建筑面积计算结果是否符合有关规定（适用于房屋建筑工程）；

4、核对并指出各专业及专业之间图纸的错、漏、碰问题，最大限度减少施工阶段由于设计错误造成的设计变更；

5、审查设计功能合理性、设计完善程度和施工可行性，并提出合理的建议；

6、审查主要设备选型和技术参数、管线综合设计的的合理性，指出可能发生的设备运行隐患，并提出合理的建议；

7、提出合理的经济和技术优化建议。

- 合同附件三：设计错误分类（建筑工程）

Ⅰ类错误：

指设计文件中存在原则性或方案性的错误，并将导致工程决策错误，或造成不能正常使用、返工，或造成重大经济损失，或造成安全事故，如：1、违反国家有关法律、法规及政策，或选用无效的标准规范；2、不符合合同要求的用途或目的或规定的规模；3、不满足城市规划对项目控制性指标的规定和要求；4、违反国家现行技术规范、规定、标准的强制性条文；5、设计方案不正确；6、主要部位设计错误并影响安全性能或使用功能，或结构施工图设计没有计算书；7、出现因设计责任引起的一类变更。

具体按照专业又可分为：

严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误，如：

建筑专业：规范中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅不符合防火要求等。

结构专业：结构(含基础)选型错误；计算原则错误；未考虑抗震设计；建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施等。

给排水专业：规范要求的消防设施未设计；消防水量、水压达不到规范要求；生活给水水量、水压达不到规范要求等。

暖通专业：规范要求的防火排烟设施未设计，排烟风量达不到规范要求，又未采取必要的措施等。

电气专业：变配电、电话、电视、消防、广播音响等系统及各种机房平、剖面设备布置等严重违反规范、标准、规定；配电方案有严重缺陷等。

Ⅱ类错误

指设计文件中存在错误，有可能造成施工困难、使用困难或较大经济损失,如：1、违反国家现行技术规范、规定、标准的重要条文；2、设计漏项；3、选用淘汰的设备; 4、出现因设计责任引起的二类变更。

具体按照专业又可分为：

A、设计存在错误，有可能造成施工困难、使用困难或较大经济损失，如：

建筑专业：总平面竖向设计错误；轴线错误或对不上，楼梯碰头；视线计算错误等。

结构专业：计算书未经校对；结构构件安全储备不足；结构与建筑节点不一致等。

给排水专业：由于设计的水塔或水箱高度不够，造成水压不足，出水量不能满足使用要求；高层建筑消防减压、止回等设计不当等。

暖通专业：冷、热负荷计算有重大错误或系统选择不当；膨胀水箱高度低于采暖系统等。

电气专业：选用国家已公布的机电淘汰产品；供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图，各站弱电设备之间线路连接图等设计不周或有严重错误；低压配电柜开关与所保护电缆选型不匹配，电缆母线容量不匹配等。

B、严重影响报建：如计容积率面积（包含各个分部）超过允许的误差范围；平立剖面对不上；民防单元面积超过规范。

Ⅲ类错误：

设计中局部细节存在不合理或缺点，但对工程决策和质量无重大影响，如：1、违反国家现行技术规范、规定、标准的一般条文；2、设计的流程、系统、平面布置不够合理；3、设备、构造、材料等选用不当；4、重要的数据、计量单位、尺寸出错；5、不符合国家对工程设计文件内容深度及格式的规定要求;6、出现因设计责任引起的三类变更。

具体按照专业又可分为：

A、局部违反规范、标准、规定，但容易修正、且返工量不大，如：

建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不合防火要求，疏散门宽度不够、管道井不合防火规范等。

结构专业：按简支计算的梁、支座与梁柱整体连接构造用负筋不够；悬挑构件配筋错误等。

给排水专业：生活饮用水管理与非饮用水道连接，未采取防回流污染措施等。

暖通专业：管道井不符合防火规定；穿越防火墙未装防火阀；风管材料及保温材料不符合防火要求等。

电气专业：低压配电级数超过三级；照明系统中单向回路灯和插座数量超过25个；烟、温感探测器位置；自动喷淋、排烟防火等系统连锁方式局部违反规范、标准、规定；双电源未考虑末端切换等。

B、设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果，如：

建筑专业：结构承重部分在建筑图中未完全反映或错误；声光热防水防潮等的技术处理欠妥等。

结构专业:各种门/窗洞高度不符合建筑设计要求，严重影响使用要求；存在明显的未设计部分，影响现场进度；结构标高与建筑面层要求不符；阳台、雨蓬的倾覆安全不够，钢筋混凝土构件配筋与计算书不符；应设置构造钢筋的部位不设或少设。

给排水专业:选用了已淘汰的耗能大的设备。热交换间未考虑检修条件等。

暖通专业:选用了已淘汰的产品；机房布置未考虑检修条件；地下室的机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。

电气专业:强、弱电各种线路布局，设备选型不当，安装图和非标准图制作尺寸以及安装不符等。

C、工种配合严重错误或局部遗漏有可能造成影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全。

D、结构专业计算、构造层层加码，造成严重浪费者。如设计荷载取用过大，实际配筋又大于计算要求很多等。

E、影响报建工作的进行；各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标识不清，影响面积查丈及验收。

Ⅳ类错误：

指设计文件编制上的差错，如1、说明表达错误；2、不重要的数据、计量单位、尺寸出错；3、不重要的尺寸线、剖面线、引出线等漏划；4、出现因设计责任引起的四类变更。

按照专业具体分为：

A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦，如：

建筑、结构、水、暖、电各专业；图纸目录不全、表达不够清楚、平立剖面图不一致、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。又如：设计文件、计算书及存档材料的完整性不够；设计说明、图纸目录不全、图例符号表达不合规定；系统图与平面图的一致性的错、漏、碰、缺等。

B、工种配合中的一般性错误，容易修正，且不致造成影响使用效果或安全。

工程变更分类：

（一）一类变更：指对合同中经政府批准的建设规模、技术标准及重大设计方案等方面作出的工程变更，以及需通过调整工程总概算（或计划立项）来处理其费用变化的工程变更，或影响总工期30天以上（含30天）的工程变更；

（二）二类变更：指一次工程变更估算金额增加在50万元以上（含50万元）的工程变更，或影响总工期10-30天（含10天）的工程变更；

（三）三类变更：指一次工程变更估算金额增加在5-50万元（含5万元）的工程变更，或影响总工期10天以内的工程变更；

（四）四类变更：指一次工程变更估算金额增加在5万元以下的工程变更；减少或不增加工程费用、不影响总工期的工程变更。

- 合同附件四：项目组人员配备情况表

| 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 职 务 | 本项目中任职 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审图单位（盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年    月    日

附件一

投 标 书

致招标人： 深圳大学

1．根据已收到贵方的 深圳大学食堂拆建工程 施工图设计文件审查的招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                （RMB：￥      元）按招标文件的要求承包上述工程建设项目的咨询工作。

2．一旦我方中标，我方承诺接受全部合同条款，并保证在合同书所规定的时间内完成合同约定的任务。

3．一旦我方中标，我方保派出合格的项目班子承担本工程任务。

4．我方保证在中标后承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5．除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6．我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠承揽本工程任务或转包本工程任务。

7．我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标人：                                 投标人地址：

法定代表人或其                           邮编：

授权代理人签字：

日期：    年     月     日               电话：

附件二

### 技术人员配备情况表

项目名称：

投 标 人：

| 姓 名 | 年龄 | 职 务 | 学 历 | 职 称 | 从事工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年     月     日

法定代表人授权书

深圳大学：

兹授权：  （授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

公司名称：                  （公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：      年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

投标承诺函

致 深圳大学：

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

招标编号：

本公司郑重承诺并声明：

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后  60 天有效。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳保证金，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人：                           （公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：              （亲笔签名）

通讯地址：                                   邮政编码：

电话：                               传真：

承诺日期：      年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

保证金退还信息表

深圳大学招投标管理中心：

我方参加编号为：                   项目投标，投标保证金缴纳情况为以下第    种：

第1种：已缴纳工程项目预选供应商本年度投标保证金壹万元整。

第2种：已缴纳长期投标保证金壹万元整。

第3种：已缴纳本项目投标保证金伍仟元整，缴款账户为：

户名：

账号：

开户行：

投标人名称：        （公章）

投标代表签名

联系电话

日期

附 保证金缴款凭证

注：保证金退还事宜，请联系 2605 7039 冯老师

文件袋封面格式

投标文件 内容：正、副本文件 投 标 人： 招标编号： 项目名称： 在 年 月 日 点之前不得启封 递交地点：

重要提示：

- 正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

- 开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！