## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:计算机与软件学院120室空调电源安装工程 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 安装金龙羽NH-VV-4×70+1×50mm2，含电缆头制安 | m | 65
2 | 030411003001 | 桥架 | 安装联冠兴镀锌桥架100×100,1.2mm厚,电镀锌喷涂，含吊架制安(吊挂安装10m,承重10kg，按现场要求制安) | m | 20
3 | 030404017001 | 配电箱 | 安装挂墙式开关箱(400×200×140,1.5mm厚,喷塑,内配正泰开关，详见附图1) | 套 | 1
4 | 030404017002 | 配电箱 | 安装挂墙式总开关箱(600×400×200,1.5mm厚,喷塑,内配正泰开关，详见附图2) | 套 | 1
分部小计
本页小计 | [6 empty] | 27319.41
合 计 | [6 empty] | 27319.41