化学与化工学院仪器分析实验室中央空调

- 采购内容：实验室中央空调一套。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流变频主机 | MDV-335W/DSNI-880(G) | 1 |  | 台 |  |
|  | 风管式室内机 | MDV-D22T2/N1-C | 11 |  | 台 |  |
|  | 风管式室内机 | MDV-D45T2/N1-C | 1 |  | 台 |  |
| 二、冷媒系统及附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调冷媒铜管 | （含保温）Φ28.6 | 18 |  | 米 |  |
|  | 空调冷媒铜管 | （含保温）Φ22.2 | 12 |  | 米 |  |
|  | 空调冷媒铜管 | （含保温）Φ19.05 | 12 |  | 米 |  |
|  | 空调冷媒铜管 | （含保温）Φ15.88 | 30 |  | 米 |  |
|  | 空调冷媒铜管 | （含保温）Φ12.70 | 36 |  | 米 |  |
|  | 空调冷媒铜管 | （含保温）Φ9.52 | 27 |  | 米 |  |
|  | 空调冷媒铜管 | （含保温）Φ6.35 | 24 |  | 米 |  |
|  | 冷媒铜管安装人工 |  | 159 |  | 米 |  |
|  | 分歧管 |  | 11 |  | 套 |  |
|  | PVC排水管 | （含保温） DN50 | 10 |  | 米 |  |
|  | PVC排水管 | （含保温） DN40 | 8 |  | 米 |  |
|  | PVC排水管 | （含保温） DN32 | 10 |  | 米 |  |
|  | PVC排水管 | （含保温） DN25 | 24 |  | 米 |  |
|  | 主机安装人工 |  | 1 |  | 台 |  |
|  | 室内机安装人工 |  | 12 |  | 台 |  |
|  | 管道高压冲洗 |  | 1 |  | 项 |  |
|  | 管道氮气保压 |  | 1 |  | 项 |  |
|  | 冷媒充注R410A |  | 8 |  | KG |  |
|  | 辅材 |  | 1 |  | 项 |  |
| 三、空调送风系统及附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌钢板 | δ=0.6mm |  | 50 | ㎡ |  |
|  | PEF保温棉板 | H=20mm |  | 50 | ㎡ |  |
|  | 镀锌风管制作安装费 | （含保温） |  | 50 | ㎡ |  |
|  | 方形散流器 | 600×600 |  | 12 | 个 |  |
|  | 门铰式百叶回风口 | 标准（根据现场施工情况可调大小） |  | 12 | 个 |  |
|  | 防雨百叶 | 标准（根据现场施工情况可调大小） |  | 16 | 个 |  |
|  | 风管、百叶附件及安装 |  |  | 1 | 项 |  |

二、其他要求：

1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，具有有ISO9001国际质量认证体系证书和ISO14000环境管理认证，有

多年从事本行业经验的专业公司。

2、投标报价含安装调试及各项税费。

3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少一年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内安装调试完成。

6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。